## Catres Clínicos
FORMULARIO N1. Catres clinicos |  |  |  | PPTO TOTAL | 100995300
I | IDENTIFICACIÓN DE LA OFERTA
| Nombre de la empresa | GLOMAX S.A. |  | PROMSA SPA |  | PTM CHILE SPA
| Fabricante del equipo | Jiangsu Youngcoln Medical Co |  | SAINKANG MEDYCON |  | SAIKANG
| Marca del equipo | GLOMED |  | PROMSA |  | SAIKANG
| Modelo del equipo | CET010 |  | CEP301 |  | NW603
| País de origen del equipo | CHINA |  | CHINA |  | CHINA
| Cantidad | 120 |  | 120 |  | 120
| Garantía (meses) | 36 meses |  | 24 meses |  | 12 MESES
| Plazo de entrega (Indicar días corridos o hábiles) | 1 día hábil |  | 1 día hábil |  | 1 día hábil
N° | Especificaciones técnicas | Cumple (Sí/No) | Observaciones | Cumple (Sí/No) | Observaciones | Cumple (Sí/No) | Observaciones
1 | CATRE CLÍNICO ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
2 | MATERIAL ACERO CON REVESTIMIENTO DE PINTURA ELECTROESTÁTICA |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
3 | CONTROL REMOTO CON PANEL DE AJUSTE PARA REGULAR RESPALDO |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
4 | PIERNAS Y ALTURA. CON SISTEMA DE BATERIAS DE EMERGENCIA DOS BARANDAS LATERALES RETRACTILES O ABATIBLES DE FACIL USO Y QUE SEAN SEGURAS CABECERA |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
5 | PIECERA DESMONTABLES DE MATERIAL POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
6 | 4 RUEDAS QUE PERMITAN GIROS Y ROTACION CON FRENOS INDEPENDIENTES |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
7 | Medidas: Alto: 35–69 cm/ Ancho: 95 cm/Largo: 215 cm/Peso: 86–87 kg |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
8 | RESISTENCIA DE HASTA 200KG |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
9 | AJUSTES ELECTRICOS: Respaldo: 0–75°/ Rodilla: 0–45°/Altura: 35–70 cm |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
10 | ACCESORIOS: Barra porta suero + 4 ganchos para bolsas de orina |  | No adjunta catalogo | si |  | Si
11 | REPOSABRAZOS ACOLCHADO ABATIBLE. |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
12 | FRENOS BILATERALES DE PALANCA, RECUBIERTOS POR MATERIAL PLÁSTICO. |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
13 | PROTECTORES LATERALES EN CADA RUEDA PARA PROTEGER DE SALPICADURAS. |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
14 | PIERNERA ABATIBLE Y DEMOSNTABLE |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
15 | REPOSA PIES REGULABLES EN ALTURA. |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
16 | REPOSAPIES O PIERNERAS DEBEN DISPONER DE UN MEDIO PARA IMPEDIR QUE LOS PIES DEL OCUPANTE SE DESLICEN HACIA ATRÁS. |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
17 | MANUAL DE USUARIO EN ESPAÑOL QUE AL MENOS INDIQUE POSIBILIDADES DE PERSONALIZACIÓN DE CADA ELEMENTO AJUSTABLE, INSTRUCCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
18 | ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGURE LA INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO. |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
19 | SET DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO. |  | No adjunta catalogo |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO |  | NO APLICA PARA PRODUCTO OFERTADO
| Cotización | 75376990 |  | 73800000 |  | 70543227