## MESA COMER PARA PACIENTES
Formulario N°1 - MESA DE COMER PARA PACIENTES
Empresa
Marca
Modelo
Garantía (en meses)
País de origen
| Cantidad | 5
| Especificaciones técnicas | N° pág catálogo | Cumplimiento (Sí / No) | Exigencia y Puntaje | Observación
1 | Características Generales
1.1 | 05 Mesa de comer para pacientes hospitalizados |  |  | Obligatorio
1.2 | Estructura metálica o plástico ABS |  |  | Obligatorio
1.3 | Base diseño en C o H que permita posicionar en la cama del paciente |  |  | Obligatorio
1.4 | Superficie lisa, lavable y desinfectable |  |  | Obligatorio
1.5 | Resistente a desinfectantes de uso hospitalarios |  |  | Obligatorio
1.6 | Al menos 04 ruedas, 02 de ellas con freno |  |  | Obligatorio
1.7 | Altura regulable |  |  | Obligatorio
1.8 | Sistema antivolcamiento |  |  | Obligatorio
2 | Certificaciones
2.1 | FDA o CE |  |  | Obligatorio
2.2 | ISO 9001 y/o 13485 |  |  | Obligatorio
3 | Debe incluir
3.1 | Todos los equipos ofertados en la presente licitación deben ser nuevos. |  |  | Obligatorio
3.2 | Debe incluir garantía de 06 meses como mínimo para el equipamiento, desde la puesta en marcha |  |  | Obligatorio
3.3 | Traslado, instalación y puesta en marcha incluida, en el establecimiento de destino, previa coordinación con el Servicio de Salud Concepción |  |  | Obligatorio
3.4 | La empresa ofertante debe incluir todo lo necesario para que los equipos queden 100% operativos. |  |  | Obligatorio
3.5 | Se debe adjuntar ficha técnica de equipo ofertado |  |  | Obligatorio
3.6 | El proveedor debe entregar Guía de Despacho Visible en los Bultos entregados en el Establecimiento de destino, indicando la siguiente información: Cantidad de equipo/equipamiento,modelo, serie y valor unitario. |  |  | Obligatorio