## BERGERE CLINICOS
ANEXO 2: "PROPUESTA TÉCNICA"
“Adquisición equipo/equipamiento Proyectos Normalización Hospital Ancud”
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
| Ítem de Licitación |  | Cantidad
| Sillón tipo Bergere Clínico |  | 3
INFORMACION ADMINISTRATIVA
Nombre de la Empresa
RUT de la Empresa
N.º Licitación
Nombre Contacto
Número telefónico
Correo electrónico
ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO
| DESCRIPCION | REQUERIMIENTO | RESPUESTA OFERENTE | Indicar página de catalogo de equipo | COMENTARIO PROVEEDOR
1 | Características Generales
1.1 | SILLON CLINICO TIPO BERGERE CLINICO PARA USO EN Pabellón y CMA | Obligatorio
1.2 | Bergere clínico con reposa brazos permite reclinar la espalda y elevar los pies | Obligatorio
1.3 | Eleva los pies sin reclinar respaldo | Obligatorio
1.4 | Tapiz antifluido, antibacterial, ignifugo, de fácil limpieza | Obligatorio
1.5 | Capaz de soportar al menos 180kg | Obligatorio
1.6 | Sistema de 4 ruedas con al menos 2 ruedas con freno manual | Obligatorio
1.7 | Sistema de frenos centralizado | 30
1.8 | Espuma de alta densidad y/o viscoelástica | Obligatorio
1.9 | Palanca o botón para activar RCP | 30
1.10 | Estructura en acero | Obligatorio
2 | Medidas y Posiciones
2.1 | Ancho 80cm +/- 5cm | Obligatorio
2.2 | Alto del asiento 50cm +/- 5cm | Obligatorio
2.3 | Largo del respaldo mayor a 70cm +/-5cm | Obligatorio
2.4 | Largo total (respaldo + asiento + reposa pies) Mayor o igual a 180cm | Obligatorio
2.5 | Ancho del asiento mayor o igual a 60cm +/-3cm | Obligatorio
2.6 | Profundidad del asiento mayor a 45cm | Obligatorio
2.7 | Respaldo se inclina en posición seleccionada por usuario | Obligatorio
2.8 | Trendelembug | Obligatorio
3 | Accesorios y otros
3.1 | Porta suero | Obligatorio
3.2 | Mesa de paciente (incluida en sillón) | Obligatorio
3.3 | soporte lumbar y cabecera | Obligatorio
3.4 | Luz de noche | 20
3.5 | Soporte Tablet | 20
3.6 | Manual usuario y/o técnico en español digital | Obligatorio
3.7 | Capacitación a cada servicio clínico | Obligatorio
|  | Puntaje a evaluar máximo | 100
Puntaje obtenido
NOTA 1: Será imprescindible el llenado de este Formulario, para poder considerar la oferta como admisible, pudiendo el proveedor si así lo estima, anexar más información de lo cotizado. NOTA 2: Deben cumplir con todas las características técnicas que se indiquen en el presente formulario siendo estos requisitos de admisibilidad de la oferta. NOTA 3: SI NO SE COMPLETA LA COLUMNA “cumple SI/NO”, se considerará como un “NO”, de igual forma será exigible el llenado de la columna N° PÁGINA, en donde se deberá revisar la característica indicada según catalogo presentado
FIRMA REPRESENTANTE O PERSONA NATURAL
CASTRO, _______________del 2026