## Hoja1
ANEXO Nº 2 PROPUESTA TÉCNICA PROPUESTA “ADQUISICIÓN DE CARROS ASEO PACIENTE NHA”
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS GENERALES: CARRO ASEO PACIENTE | REQUERIMIENTO | Cumple SI/NO | Pag. Documento de respaldo | Observación
1 | Caracteristicas Generales
1.1 | Carro de Aseo Paciente de uso Hospitalario | Obligatorio
1.2 | Fabricado en acero inoxidable y/o cromado o aluminio | Obligatorio
1.3 | Carro Debe contar con al menos 3 estantes | Obligatorio
1.4 | Carro debe contar con un compartimento para ropa sucia con tapa de Plástico ABS | Obligatorio
1.5 | Tapa debe ser accionada por pedal | Obligatorio
1.6 | Debe contar con a menos una manilla de transporte a uno de sus costados | Obligatorio
1.7 | Carro debe contar con al menos cuatro ruedas de diámetro mayor o igual 3 pulgadas | Obligatorio
1.8 | Debe contar con Frenos en al menos dos de sus ruedas | Obligatorio
1.9 | Incluir una bolsa de aseo lavable compatible con el carro ofertado por cada carro ofertado | Obligatorio
1.10 | Las bandejas/estantes del carro son desmontables | 20
1.11 | Carro cuenta con tapa y pedal independiente para dos areas | 10
1.12 | Carro cuenta con al menos cuatro ruedas de diámetro mayor o igual 125 mm | 20
1.13 | Carro fabricado en Acero AISI 304 | 20
1.14 | Alto: 100 cms (+/- 10 cms) | Obligatorio
1.15 | Largo: 125 cms (+/- 10 cms) | Obligatorio
1.16 | Profundidad:60 cms (+/-10 cms) | Obligatorio
2 | Certificados
2.1 | El equipo ofertado deberá contar con certificación CE y/o FDA. | 50
2.2 | Las canastas deben tener la medida internacional con certificado ISO 3394. | 20
3 | Garantías
3.1 | Carros con garantía de al menos 12 meses | Obligatorio
NOTA 1: Será imprescindible el llenado de este Formulario, para poder considerar la oferta como admisible, pudiendo el proveedor si así lo estima, anexar más información de lo cotizado.
NOTA 2: Deben cumplir con todas las características técnicas que se indiquen en el presente formulario siendo estos requisitos de admisibilidad de la oferta.
NOTA 3: SI NO SE COMPLETA LA COLUMNA “cumple SI/NO”, se considerará como un “NO”, de igual forma será exigible el llenado de la columna N° PÁGINA, en donde se deberá revisar la característica indicada según catalogo presentado
FIRMA REPRESENTANTE O PERSONA NATURAL
CASTRO,___________________________del 202X