## CARRO ASEO PACIENTE
FORMULARIO Nº1: "FORMULARIO TECNICO DE RESPUESTA"
“Adquisición equipo/equipamiento Proyectos Normalización Hospital Ancud”
SERVICIO DE SALUD CHILOÉ
| Ítem de Licitación |  | Cantidad
| Carro Aseo Paciente |  | 18
A. | INFORMACION ADMINISTRATIVA
Nombre de la Empresa
RUT de la Empresa
N.º Licitación
Nombre Contacto
Número telefónico
Correo electrónico
B. | INFORMACION TÉCNICA
Marca
Modelo
Procedencia
| Plazo de Entrega |  | días corridos
Periodicidad de Mantenimiento Preventivo (Anual, Semestral, Trimestral, etc.)
| Garantía |  | (Mínimo 24 meses)
| Precio Anual por Extensión de Garantía. |  | con IVA
| Tiempo de respuesta ante Fallas, expresado en Horas |  | (Máximo 72 horas)
C. | ESPECIFICACIONES TECNICA DEL PRODUCTO
ÍTEM | DESCRIPCION | REQUERIMIENTO Obligatorios y Evaluable | RESPUESTA OFERENTE | Indicar página de catalogo de equipo | COMENTARIO PROVEEDOR
1 | Caracteristicas Generales
1.1 | Carro de Aseo Paciente de uso Hospitalario | Obligatorio
1.2 | Fabricado en acero inoxidable y/o cromado o aluminio | Obligatorio
1.3 | Carro Debe contar con al menos 3 estantes | Obligatorio
1.4 | Carro debe contar con un compartimento para ropa sucia con tapa de Plástico ABS | Obligatorio
1.5 | Tapa debe ser accionada por pedal | Obligatorio
1.6 | Debe contar con a menos una manilla de transporte a uno de sus costados | Obligatorio
1.7 | Carro debe contar con al menos cuatro ruedas de diámetro mayor o igual 3 pulgadas | Obligatorio
1.8 | Debe contar con Frenos en al menos dos de sus ruedas | Obligatorio
1.9 | Incluir una bolsa de aseo lavable compatible con el carro ofertado por cada carro ofertado | Obligatorio
1.10 | Las bandejas/estantes del carro son desmontables | 20
1.11 | Carro cuenta con tapa y pedal independiente para dos areas | 10
1.12 | Carro cuenta con al menos cuatro ruedas de diámetro mayor o igual 125 mm | 20
1.13 | Carro fabricado en Acero AISI 304 | 20
1.14 | Alto: 100 cms (+/- 10 cms) | Obligatorio
1.15 | Largo: 125 cms (+/- 10 cms) | Obligatorio
1.16 | Profundidad:60 cms (+/-10 cms) | Obligatorio
2 | Certificados
2.1 | El equipo ofertado deberá contar con certificación CE y/o FDA. | 50
2.2 | Las canastas deben tener la medida internacional con certificado ISO 3394. | 20
3 | Garantías
3.1 | Carros con garantía de al menos 12 meses | Obligatorio