## Hoja1
ANEXO Nº 2 PROPUESTA TÉCNICA PROPUESTA “ADQUISICIÓN DE CARRO ESPECIALIZADO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS NHA”
ÍTEM | CARACTERÍSITICAS GENERAWLES: CARRO ESPECIALIZADO PARA EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS | REQUERIMIENTO | Cumple SI/NO | Pag. Documento de respaldo | Observación
1 | Caracteristicas Generales
1.1 | Carros Médicos especializado para el transporte de medicamentos | Obligatorio
1.2 | Carga frontal | Obligatorio
1.3 | Debe contar con bandejas o cestas ISO de ABS totalmente extraibles | Obligatorio
1.4 | Debe tener al menos 3 tamaños distintos de bandejas o canastas | Obligatorio
1.5 | El carro debe entregarse con la cantidad y configuración de bandejas definidas luego de la adjudicación | Obligatorio
1.6 | Debe tener puerta de persiana con apertura lateral | Obligatorio
1.7 | La puerta debe contar con cierre con llave | Obligatorio
1.8 | La puerta persiana debe impedir el paso de la luz | Obligatorio
1.9 | Debe soportar desinfección con agentes químicos de nivel hospitalario (al menos tolerar amonio y cloro 1000ppm) | Obligatorio
1.10 | Debe contar con guías internas para la ubicación de las bandejas, con topes para evitar la caída de bandejas al operarlo | Obligatorio
1.11 | Refuerzos o parachoques laterales en las 4 esquinas, para proteger el carro contra los golpes. | Obligatorio
1.12 | Estructura de aluminio anodizado o equivalente técnico. | Obligatorio
1.13 | Altura no mayor a 160 cm, considerando desde el suelo a cubierta. | Obligatorio
1.14 | Largo no mayor a 90 cm, no considerando accesorios. | Obligatorio
1.15 | Carro posee asa de transporte | Obligatorio
1.16 | Ancho del carro de 65 cm | Obligatorio
1.17 | Ancho máximo del carro de 75 cm incluyendo los accesorios. | Obligatorio
2 | Cajones y ruedas
2.1 | Base del Carro debe contar con al menos CUATRO (04) ruedas | Obligatorio | SI
2.2 | Ruedas gemelares de 12,5 cm de diámetro o superior | Obligatorio | SI
2.3 | Al menos DOS (02) de las ruedas del carro ofertado deben contar con freno. | Obligatorio | SI
2.4 | Bandejas de ABS con dimensiones ISO | Obligatorio | SI
3 | Certificados
3.1 | El equipo ofertado deberá contar con certificación CE y/o FDA. | 50 | SI
3.2 | Las canastas deben tener la medida internacional con certificado ISO 3394. | 20 | SI
4 | Exigencias básicas de coordinación y logística
4.1 | Proveedor se compromete a coordinar con antelación mediante canales formales el día, hora de despacho y periodos de instalación del o los equipos adjudicados una vez emitida la orden de compra. | Obligatorio | SI
4.2 | El proveedor se compromete a retirar todo los desechos generados producto de la instalación de su equipo o equipamiento y abandonar el recinto destino en condiciones de limpieza equivalentes a las encontrada al momento de instalar o acopiar. | Obligatorio | SI
4.3 | Proveedor se compromete a contar con todo el personal, herramientas y maquinaria necesaria para el correcto desempaque y traslado de los equipos adjudicados dentro de las dependencias del hospital (escaleras, transpaleta, carros, etc.) así como con todos los elementos de seguridad que sean solicitados por el mandante y considerados necesarios (ref. casco, chaleco, zapatos de seguridad y cubre calzado) | Obligatorio | SI
4.4 | Proveedor se compromete a dejar los equipos adjudicados dentro del hospital, en el recinto que se le indique y seguir las indicaciones del mandante o referente técnico correspondiente sobre los cuidados y limpieza posterior al acopio e instalación del equipo adjudicado. | Obligatorio | SI
5 | Garantías
5.1 | Carros con garantía de al menos 12 meses | Obligatorio | SI
5.2 | Compromiso de periodo de marcha blanca para inicio de garantia de al menos 3 meses o hasta iniciada las activiades del hospital | Obligatorio | SI
NOTA 1: Será imprescindible el llenado de este Formulario, para poder considerar la oferta como admisible, pudiendo el proveedor si así lo estima, anexar más información de lo cotizado.
NOTA 2: Deben cumplir con todas las características técnicas que se indiquen en el presente formulario siendo estos requisitos de admisibilidad de la oferta.
NOTA 3: SI NO SE COMPLETA LA COLUMNA “cumple SI/NO”, se considerará como un “NO”, de igual forma será exigible el llenado de la columna N° PÁGINA, en donde se deberá revisar la característica indicada según catalogo presentado
FIRMA REPRESENTANTE O PERSONA NATURAL
CASTRO,___________________________del 202X