## Hoja1
ANEXO Nº 2 PROPUESTA TÉCNICA PROPUESTA “ADQUISICIÓN DE CARRO UNIDOSIS NHA”
ÍTEM | CARACTERÍSTICAS GENERALES: CARRO UNIDOSIS | REQUERIMIENTO | Cumple SI/NO | Pag. Documento de respaldo. | Observación.
1 | Caracteristicas Generales
1.1 | 12 Carros Médicos Unidosis 20 pacientes y 4 Carros Médicos Unidosis 10 pacientes | Obligatorio
1.2 | Debe contar con basurero, porta guantes, estanteria lateral y porta sueros | 20
1.3 | Carro ofertado debe contar con tratamiento antimicrobiano. Nota: Se debe mencionar en catalogo, manual y/o documentación de fabrica para respaldar cumplimiento | Obligatorio
1.4 | Superficies en ABS o HDPE con superficie de trabajo con reborde en al menos 3 costados y protecciones en los lados | Obligatorio
1.5 | Debe soportar desinfección con agentes químicos de uso habitual a nivel hospitalario | Obligatorio
1.6 | Interior: Paredes interiores con guías en ABS | Obligatorio
1.7 | Al menos 1 cajonera de medida ISO con apertura total | Obligatorio
1.8 | Bloqueo de cassete | Obligatorio
1.9 | Capaz de añadir accesorios a la estructura (indicar cuales) | 20
2 | Caracteristicas estructurales
2.1 | Estructura en monobloque de acero inoxidable, asepsia o aluminio anodizado. | Obligatorio
2.2 | Alto (cm) máximo 105cm (no aplica 10% de tolerancia) Nota: altura se considera desde el suelo a cubierta de trabajo superior del carro. No incluye accesorios | Obligatorio
2.3 | Largo (cm): 64 cm + 10 cm (no aplica 10% de tolerancia) Nota: No considera accesorios, no se aceptan otras medidas fuera de las especificadas | Obligatorio
2.4 | ancho (cm): 48 cm + 5 cm (no aplica 10% de tolerancia) Nota: No considera accesorios, no se aceptaran otras medidas fuera de las especificadas | Obligatorio
2.5 | Ruedas de 4" o superior con freno en al menos 2 de ellas | Obligatorio
2.6 | Sistema de asas para transporte ergonomico | Obligatorio
2.7 | Refuerzos o parachoques laterales en las 4 esquinas, para proteger el carro contra los golpes. | Obligatorio
2.8 | Mesa telescopica | 10
2.9 | Carro debe contar con cajones desmontables Nota: no se aceptaran otras configuraciones. | Obligatorio
2.10 | Cajones frontales con rieles y tope de seguridad. | Obligatorio
2.11 | Cara frontal de los cajones debe contar con tirador incorporado | Obligatorio
2.12 | Cara frontal de los cajones cuenta con espacio para etiqueta o porta etiquetas para identificación. | Obligatorio
2.13 | Cada cajetin debe tener dimensiones de 97*80*392mm, con una variación aceptable de hasta 20mm más. | Obligatorio
2.14 | Cada Casete debe tener dimensiones de 600*100*400mm, con una variación aceptable de hasta 20mm más. | Obligatorio
2.15 | incluye separadores de casete con espacios configurables por el usuario Nota: no se aceptará separador con espacios fijos | Obligatorio
2.16 | incluir 01 separador adicional por cajón y para cada carro. | Obligatorio
2.17 | Cierre Centralizado por llave | Obligatorio
2.18 | Debe contar con al menos 2 juegos llaves por carro | Obligatorio
2.19 | Base del Carro debe contar con al menos CUATRO (04) ruedas | Obligatorio
2.20 | Ruedas de 12,5 cm de diámetro o superior | Obligatorio
2.21 | Al menos DOS (02) ruedas del carro de tecnología antiestátia o anti residuos. Nota: Se debe mencionar en catalogo, manual y/o documentación de fabrica para respaldar cumplimiento | Obligatorio
2.22 | Todas las ruedas son de material antiestático o tecnología anti residuos, incluidas las DOS (02) con freno | 20
2.23 | Carros cuentan con la posibilidad de utilizar al menos 6 colores o diseños distintos, con el fin de diferenciar servicios clínicos. | 20
3 | Otros
3.1 | Proveedor se compromete a coordinar con antelación mediante canales formales el día, hora de despacho y periodos de instalación del o los equipos adjudicados una vez emitida la orden de compra. | Obligatorio
3.2 | El proveedor se compromete a retirar todo los desechos generados producto de la instalación de su equipo o equipamiento y abandonar el recinto destino en condiciones de limpieza equivalentes a las encontrada al momento de instalar o acopiar. | Obligatorio
3.3 | Proveedor se compromete a contar con todo el personal, herramientas y maquinaria necesaria para el correcto desempaque y traslado de los equipos adjudicados dentro de las dependencias del hospital (escaleras, transpaleta, carros, etc.) así como con todos los elementos de seguridad que sean solicitados por el mandante y considerados necesarios (ref. casco, chaleco, zapatos de seguridad y cubre calzado) | Obligatorio
3.4 | Proveedor se compromete a dejar los equipos adjudicados dentro del hospital, en el recinto que se le indique y seguir las indicaciones del mandante o referente técnico correspondiente sobre los cuidados y limpieza posterior al acopio e instalación del equipo adjudicado. | Obligatorio
3.5 | En caso de requerir circular con transpaleta, carro o equivalente proveedor se compromete a cubrir piso de pasillos con protecciones adecuadas según sea indicado por el mandante | Obligatorio
3.6 | Carros con garantía de al menos 12 meses | Obligatorio
3.7 | Carro con garantía de hasta 24 meses o superior | 20
3.8 | Compromiso de periodo de marcha blanca para inicio de garantia de al menos 3 meses o hasta iniciada las actividades del hospital | Obligatorio
4 | Certificaciones
4.1 | Cumple con norma ISO 3394 para carro, gabeta y/o maletines | Obligatorio
4.2 | El equipo ofertado deberá contar con certificación CE y/o FDA. | 50
| Total evaluables | 160
NOTA 1: Será imprescindible el llenado de este Formulario, para poder considerar la oferta como admisible, pudiendo el proveedor si así lo estima, anexar más información de lo cotizado.
NOTA 2: Deben cumplir con todas las características técnicas que se indiquen en el presente formulario siendo estos requisitos de admisibilidad de la oferta.
NOTA 3: SI NO SE COMPLETA LA COLUMNA “cumple SI/NO”, se considerará como un “NO”, de igual forma será exigible el llenado de la columna N° PÁGINA, en donde se deberá revisar la característica indicada según catalogo presentado
FIRMA REPRESENTANTE O PERSONA NATURAL
CASTRO,___________________________del 202X