Unidad de Adquisiciones y Suministro

PROCESO DE COTIZACIÓN CONVENIO MARCO- ADQUISICIÓN DE CAMILLAS HIDRÁULICAS Y DE TRANSPORTE PARA EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD SAR YAZIGI, DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE LO PRADO

1.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Lo Prado requiere cotizar la adquisición de camillas hidráulicas de transporte para el establecimiento de salud SAR YAZIGI, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

1.1. Objeto del Servicio

Adquisición de equipamiento clínico específico consistente en 7 camillas hidráulicas de transporte con especificaciones técnicas detalladas a continuación.

2.-	ASPECTOR GENERALES

2.1	DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

2.1.1	Objetivos:

Adquisición de equipamiento clínico específico consistente en 7 camillas hidráulicas de transporte con especificaciones técnicas detalladas a continuación.

2.1.2	Normativa Aplicable

3.-	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

La Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Lo Prado requiere cotizar la adquisición de camillas hidráulicas de transporte para el establecimiento de salud SAR YAZIGI, de acuerdo con las siguientes especificaciones:

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS:

### 3.1. Camillas Hidráulicas (7 unidades)

Modelo sugerido: SKB041-3

| Categoría / Característica | Especificación Técnica | Complemento Técnico / Observación |
| --- | --- | --- |
| Largo x Ancho | 210 x 85 cm | Estructura de acero con pintura epóxica; base ABS; plataforma translúcida para rayos X |
| Ajuste de altura | 59 cm – 92 cm | Control por pedal; Trendelenburg y anti-Trendelenburg en ambos lados |
| Elevación de piernas | 0° – 35° | Barandas abatibles de aleación de aluminio |
| Elevación de respaldo | 0° – 85° | Quinta rueda retráctil para dirección |
| Capacidad de peso | 250 kg (estática) / 135 kg (trabajo seguro) | Protección antigolpe, carriles laterales ABS |
| Bombas hidráulicas | 2 unidades (EE.UU.) | Elevación hidráulica; respaldo con pistones de gas |
| Trendelenburg | ±15° | Porta suero regulable, 4 receptáculos ajustables |
| Altura de baranda | 35 cm | Asas de conducción abatibles en cabeza y pies |
| Superficie de apoyo | 80 x 196 cm | Freno centralizado (cabecera y piecera) |
| Parachoques | 4 piezas, diámetro 74 mm | Colchón de espuma 6 cm; funda impermeable, ignífuga y lavable |
| Ganchos porta bolsas | 4 (2 por lado) | Sistema hidráulico doble columna |
| Cilindros hidráulicos | 2 unidades | Bandeja inferior para oxígeno u otros utensilios |

Otras consideraciones:

- Ruedas de 204 mm (8") antiestáticas con freno y parachoques

- Manual técnico y de usuario incluido

- Barandas abatibles con seguro

- Quinta rueda central direccional para movilidad en espacios estrechos

4.-	 LUGAR DE ENTREGA

Los equipos deben entregarse en:

| NOMBRE CENTRO | DIRRECION |
| --- | --- |
| SAR YAZIGI | Caleta Iquique 214, Lo Prado, Región Metropolitana |

*	Se aceptan ofertas que cumplan en iguales condiciones o superiores características. El proveedor deberá ofertar la totalidad de los productos, de caso contrario su oferta será declarada inadmisible.

5.- MONTO DISPONIBLE

El presupuesto total estimado para esta cotización corresponde a $16.100.000, IVA incluido

6- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Fuente de Financiamiento corresponde a SAR.

7.- MATRIZ DE EVALUACIÓN

Las ofertas se calificarán y evaluarán según los factores y la ponderación que a continuación se indica. El puntaje final será la suma de los puntos obtenidos en cada uno de los siguientes criterios.

| FACTOR | SUBFACTOR | PORCENTAJE |
| --- | --- | --- |
| ECONÓMICO | Menor valor ofertado | 40% |
| TECNICO | SUBFACTOR A- Plazo de entrega | 15% |
|  | SUBFACTOR B- Garantía extendida (Garantía por sobre garantía obligatorio determinada por ley. | 15% |
|  | SUBFACTOR C- Cumplimiento de Especificaciones Técnicas | 30% |
|  |  | 100% |

7.1	FACTOR ECONÓMICO (40%)

La Evaluación económica considera como criterio, el valor total de la Oferta Económica

De acuerdo con lo anterior, la oferta que presente el menor valor se calificará con el mayor puntaje, las demás ofertas tendrán su puntaje de acuerdo con el porcentaje de cercanía a la oferta menor.

Dentro del proceso de cotización entregar valor por:

OFERTA ECONÓMICA= (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta evaluada) x 100 x 0,40

| CENTRO | Valor Neto $ | Valor IVA $ |
| --- | --- | --- |
| SAR YAZIGI |  |  |
| OFERTA TOTAL |  |  |

7.2	OFERTA TÉCNICA (60%)

7.2.1	SUBFACTOR A- Plazo de entrega (15%)

Para la evaluación de este criterio se considerará la oferta que presente el menor tiempo de entrega, contados desde la aceptación de la Orden de Compra y se le asignará puntaje de acuerdo con el siguiente recuadro:

| CRITERIO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Menor a 5 días corridos | 100 |
| Entre 6 a 10 días corridos | 50 |
| Entre 11 y 15 días corridos | 30 |
| Entre 16 días y 20 días corridos | 0 |
| Mayor a 21 días o no presenta plazo de ejecución | INADMISIBLE |

SUBFACTOR A) PLAZO DE EJECUCIÓN= (puntaje obtenido x 0,15

7.2.2	SUBFACTOR B- GARANTÍA EXTENDIDA (15%)

De acuerdo con el mayor plazo de garantía ofertada, se asignará puntaje según el siguiente recuadro:

| CRITERIO | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Mayor a 12 meses | 100 |
| Entre 12 meses y 10 meses | 80 |
| Entre 9 meses y 7 meses | 50 |
| Igual a 6 meses | 0 |
| Menor a 6 meses | INADMISIBLE |

SUBFACTOR B) GARANTÍA EXTENDIDA= (puntaje obtenido x 0,15

10.2.3	SUBFACTOR C- Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (30%)

Se evaluará el grado en que la oferta técnica cumple con los requerimientos establecidos en las especificaciones del pliego (características, calidad, normativa, certificaciones, etc.).

y se le asignará puntaje de acuerdo con el siguiente recuadro:

* Camillas Hidráulicas (7 unidades)

| N° | Característica Técnica | Cumple (✔) | No cumple (✘) | Puntajes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | SI | NO |
| 1 | Dimensiones 210 x 85 cm |  |  | 100 PUNTOS | 0 PUNTOS |
| 2 | Estructura de acero con pintura epóxica |  |  |  |  |
| 3 | Plataforma translúcida para rayos X |  |  |  |  |
| 4 | Ajuste de altura 59–92 cm con pedal |  |  |  |  |
| 5 | Trendelenburg ±15° en ambos lados |  |  |  |  |
| 6 | Elevación respaldo (0°–85°), piernas (0°–35°) |  |  |  |  |
| 7 | Barandas abatibles con seguro |  |  |  |  |
| 8 | Capacidad: 250 kg estática / 135 kg trabajo seguro |  |  |  |  |
| 9 | Quinta rueda retráctil |  |  |  |  |
| 10 | Freno centralizado (cabecera y piecera) |  |  |  |  |
| 11 | Porta suero regulable + 4 receptáculos ajustables |  |  |  |  |
| 12 | Cilindros hidráulicos (2), doble columna |  |  |  |  |
| 13 | Bandeja para oxígeno u otros utensilios |  |  |  |  |
| 14 | Ruedas 8" antiestáticas con freno y parachoques |  |  |  |  |
| 15 | Manual técnico y de usuario incluido |  |  |  |  |

SUBFACTOR C) Cumplimiento de Especificaciones Técnicas =(puntaje obtenido x 0,30)

PUNTAJE TOTAL OFERTA TÉCNICA 60%

PUNTAJE FINAL OFERTA:

OFERTA EVALUADA: OFERTA ECONÓMICA+ OFERTA TÉCNICA

ANEXO 1

ECONÓMICO (40%)

| CENTRO | PRODUCTOS | CANTIDAD | Valor Neto $ | Valor IVA $ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SAR YAZIGI | Camillas Hidráulicas | 7 |  |  |
| OFERTA TOTAL |  |  |  |  |

ANEXO 2

TÉCNICO

SUBFACTOR A- Plazo de entrega (15%)

PLAZO DE ENTREGA – DIAS CORRIDOS

ANEXO 3

TÉCNICO

SUBFACTOR B- GARANTÍA EXTENDIDA (15%)

GARANTÍA EXTENDIDA

ANEXO 4

TÉCNICO

SUBFACTOR C- Cumplimiento de Especificaciones Técnicas (30%)

* Camillas Hidráulicas (7 unidades)

| N° | Característica Técnica | Cumple (✔) | No cumple (✘) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dimensiones 210 x 85 cm |  |  |
| 2 | Estructura de acero con pintura epóxica |  |  |
| 3 | Plataforma translúcida para rayos X |  |  |
| 4 | Ajuste de altura 59–92 cm con pedal |  |  |
| 5 | Trendelenburg ±15° en ambos lados |  |  |
| 6 | Elevación respaldo (0°–85°), piernas (0°–35°) |  |  |
| 7 | Barandas abatibles con seguro |  |  |
| 8 | Capacidad: 250 kg estática / 135 kg trabajo seguro |  |  |
| 9 | Quinta rueda retráctil |  |  |
| 10 | Freno centralizado (cabecera y piecera) |  |  |
| 11 | Porta suero regulable + 4 receptáculos ajustables |  |  |
| 12 | Cilindros hidráulicos (2), doble columna |  |  |
| 13 | Bandeja para oxígeno u otros utensilios |  |  |
| 14 | Ruedas 8" antiestáticas con freno y parachoques |  |  |
| 15 | Manual técnico y de usuario incluido |  |  |