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FORMULARIO DE COTIZACIÓN

“ADQUISICIÓN MOBILIARIO CLÍNICO - PROG EQUIDAD RURAL”


1. INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

	IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR

	Nombre o Razón Social 
	

	RUT
	

	Domicilio
	

	Teléfono
	

	Correo Electrónico
	


                 
	CONTACTO ENCARGADO (A) DE LA PROPUESTA

	Nombre
	

	Teléfono
	

	E-Mail
	

	Horarios de Atención:
	




2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ETT:

 Las ofertas serán evaluadas según los siguientes criterios:

	ÍTEM
	PRODUCTO
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	CUMPLE
	DOCUMENTO QUE ACREDITA (Nombre doc/N° Pág)

	
	
	
	SI
	NO
	

	1
	ESCABEL 2 PELDAÑOS
	·  PELDAÑOS CON GOMA ANTIDEZLIZANTE Y DE AL MENOS 18MM DE GROSOR.
	 
	 
	 

	
	
	·  ESCABEL CON REGATONES DE GOMA EN SUS 4 PATAS
	
	
	

	
	
	·  ESTRUCTURA DE ACERO QUE GARANTICE FIRMEZA.
	
	
	

	2
	CAMILLA CLÍNICA DE EXÁMEN
	·  ESTRUCTURA DE ACERO ESMALTADA 1 1/4" X 1 MM ESPESOR.
	 
	 
	 

	
	
	· BARANDAS IMPORTADAS, CABEZAL RECLINABLE, INCLUYE PORTA SABANILLA.
	
	
	

	
	
	· CUENTA CON 4 RUEDAS, CON SEGURO.
	
	
	

	
	
	· ESPUMA DENSIDAD 21, 3 CM ESPESOR.
	
	
	

	
	
	· PESO 24 KG APROX., Y SOPORTA HASTA 130 KG.
	
	
	

	3
	CAMILLA GINECOLÓGICA CON CAJONES
	· COMPLETAMENTE EQUIPADA.
	 
	 
	 

	
	
	· CUENTA CON 3 AMPLIOS CAJONES LATERALES PARA EL ALMACENAMIENTO DE INSUMOS O INSTRUMENTAL.
	
	
	

	
	
	· 1 CAJÓN FRONTAL PARA EL ALMACENAMIENTO DE UNA BANDEJA DE ACERO INOXIDABLE (INCLUIDA) PARA FLUIDOS O DESECHOS.
	
	
	

	
	
	· RESPALDO AJUSTABLE EN DIFERENTES POSICIONES. 
	
	
	

	
	
	· INCLUYE UN SET DE ESTRIBOS PARA EXAMINACIÓN, UN APOYA PIERNAS RETRÁCTILES Y UN ESCABEL ANTIDESLIZANTE INCORPORADO EN LA ESTRUCTURA PARA AHORRAR ESPACIO EN LA CONSULTA. 
	
	
	

	4
	CARRO CLÍNICO DE PROCEDIMIENTO
	· FABRICADO CON PLÁSTICO ABS.
	 
	 
	 

	
	
	· TIENE 6 CAJONES PEQUEÑOS Y 3 CAJONES GRANDES PARA UNA AMPLIA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO. 
	
	
	

	
	
	· CUENTA CON BLOQUEO CENTRAL PARA LA SEGURIDAD DE SU CONTENIDO.
	
	
	

	
	
	· 4 RUEDAS CON SEGUROS, PARA UNA FÁCIL MOVILIDAD.
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3. OFERTA ECONÓMICA Y PLAZO DE ENTREGA:


El presupuesto disponible para la presente cotización se detalla a continuación:

	ITEM
	PRODUCTO
	CANTIDAD TOTAL
	PRECIO UNITARIO NETO
	VALOR TOTAL CM 
	PLAZO ENTREGA (DÍAS)
	GARANTÍA
(MESES)

	1
	ESCABEL 2 PELDAÑOS
	20
	
	
	
	

	2
	CAMILLA CLÍNICA DE EXAMEN
	2
	
	
	
	

	3
	CAMILLA GINECOLÓGICA CON CAJONES
	4
	
	
	
	

	4
	CARRO CLINICO DE PROCEDIMIENTO
	4
	
	
	
	



            
	MONTO TOTAL
	

	DESCUENTO OFERTADO
	

	PRECIO FINAL DE OFERTA
	




















_____________________________________________________________
FIRMA Y/O TIMBRE OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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