FORMULARIO Nº1A

Identificación del Oferente

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| 1. ANTECEDENTES LEGALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social del Proponente: |  |  | RUT: |  |
| Nombre de Fantasía (si lo tuviera): |  |  |  |  |
| Naturaleza Jurídica (marcar opción): |  |  | ( ) Persona Natural ( ) Persona Jurídica ( )Otra (Indicar) _____________ |  |
| DOMICILIO LEGAL |  |  |  |  |
| Calle | Nº | Depto. Nº | Ciudad | País |
| Teléfonos | Fax |  | Correo Electrónico |  |
| Giro |  |  | Fecha Escritura (si procede) |  |
| 2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |
| Nombre |  |  | Rut |  |
| Teléfonos | Fax |  | Correo Electrónico |  |
| REFERENTE TÉCNICO DEL PROVEEDOR |  |  |  |  |
| Nombre |  |  | Cargo |  |
| Teléfono | Celular |  | Correo Electrónico |  |
| RELACIONES EXTERNAS |  |  |  |  |
| Banco con que opera: |  |  | N° de Cuenta: |  |
| Tipo de Cuenta: |  |  | Otros: |  |
| Tipo de Tributación: |  |  | Afecta o Exenta: |  |

La información de contacto contenida en este formulario será utilizada para la comunicación y notificaciones oficiales con la empresa adjudicada, de acuerdo a lo detallado en la presente Licitación. Por ende, en el caso de existir algún cambio, será responsabilidad del proveedor informarlo al Referente Técnico del SSO, en un plazo de 2 días hábiles desde realizados los mismos, mediante correo electrónico.

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

En…………, a……de……………….de 2026.

# FORMULARIO Nº1B

DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES).

      - Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: ________________________________________

      - Integrantes de la UTP:

| N° | RAZÓN SOCIAL | RUT | CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Apoderado UTP |
| 2 |  |  | Miembro UTP |
| 3 |  |  | Miembro UTP |
| 4 |  |  | Miembro UTP |
| 5 |  |  | Miembro UTP |

(Agregue tantas líneas como integrantes tenga la UTP)

3. Sección “Garantías Generales”:

| Rut del oferente |  |
| --- | --- |
| Razón Social del oferente |  |
| Nombre del representante legal |  |
| Correo electrónico del representante legal |  |
| Número telefónico del representante legal |  |
| Nombre del coordinador |  |
| Correo electrónico del coordinador |  |
| Número telefónico del coordinador |  |
| Región de origen |  |
| Comuna de origen |  |

4. Sección “Condiciones”:

| Referente Técnico del proveedor |  |
| --- | --- |
| Correo electrónico de contacto y número de teléfono de contacto |  |

5. Criterios técnicos:

Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberán indicar a continuación qué integrante(s) se deberá(n) considerar para la evaluación de los criterios técnicos:

| Criterio Técnico | RAZÓN SOCIAL | RUT |
| --- | --- | --- |
| Ejemplo: Experiencia | Agregar información de todos los integrantes respecto de los cuales desee considerarse en este criterio de evaluación |  |

6. Información del acuerdo de UTP*

| ACUERDO DE UTP | INFORMACIÓN |
| --- | --- |
| Nombre Apoderado |  |
| Acuerdo informa solidaridad entre sus integrantes (sí o no) |  |
| Vigencia de la UTP |  |

*Para que la UTP tenga validez, debe considerar las estipulaciones obligatorias establecidas en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886.

7. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:

Mediante esta declaración el firmante declara:

1.  Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 2 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal bajo la modalidad establecida en el Art. 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886 al proceso de licitación denominado “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”, publicado en www.mercadopublico.cl como Cotización ID 5802381-0361KCRL.

2.  Asimismo, declara que, juntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.

3.  Finalmente, declara que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.

8. Otorgamiento de poder para representación de la UTP:

Mediante el presente documento vengo en conferir poder al integrante de la UTP que actúa como apoderado de ésta, según lo señalado en el numeral 2 de este formulario, para que en mi nombre y representación suscriba y presente todos los documentos y anexos que sean requeridos para la presentación de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en la respectiva Intención de Compra, especialmente, lo referido a la “Declaración jurada online” y los anexos técnicos y económicos que componen la oferta.

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

En…………., a……de……………….de 2026.

NOTAS:

1.  Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente y éstos deben ser coincidentes con el instrumento de constitución de la UTP que es exigido en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.

2.  Cada uno de los miembros de la UTP, incluyendo el apoderado, deberán completar debidamente, firmar y adjuntar a la oferta este anexo, información que deberá ser concordante entre sí. Luego, se deberán presentar tantos anexos como integrantes tenga la UTP.

3.  En caso de que faltare alguna declaración o ésta no se encuentre debidamente completada y firmada, o la información contenida en las diferentes declaraciones no sea concordante entre sí, conllevará a declarar inadmisible la oferta UTP, sin perjuicio de que pueda aplicarse lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886.

FORMULARIO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE COMPLEMENTARIA SOBRE INHABILIDADES

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

Declaro que no están afectos a lo señalado en los siguientes puntos del presente documento:

- Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales no son ni han sido durante el período de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

- Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales no integran la nómina del personal del organismo licitante y/o comprador (*), en cualquier calidad jurídica, ni están contratados a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni están unido(a)s a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la Ley N°19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

- Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales declaran conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: Cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, y que estos no tienen conflictos de interés que puedan afectar la transparencia, objetividad o imparcialidad del proceso de contratación, en conformidad con lo establecido en el artículo 35 quinquies de la Ley N°19.886.

Declaro que toda la información ingresada en esta declaración es veraz, completa, verificable y se encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”

(*) Nota: El Servicio de Salud Osorno es el organismo licitante y/o comprador, y son dependientes los siguientes establecimientos:

- Hospital Base San José Osorno

- Hospital Purranque

- Hospital Río Negro

- Hospital Puerto Octay

- Hospital Pü Mülen de Quilacahuín

- Hospital Futa Srüka Lawenche de San Juan de la Costa

- BASE SAMU

- CDR Kumelen

- CASA PRAIS

- COSAM Oriente

- COSAM Rahue

- Comunidad Terapéutica Peulla, Residencial y Ambulatorio

- Unidad de Memoria Ayekan y Newen

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

En…………., a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA EXAMEN

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA DE EXAMEN |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Camilla de examen de 2 secciones con altura fija | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Respaldo regulable por cremallera semiautomática en al menos 6 posiciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura de acero pintado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Patas fijas en tubos de acero cromado o acero recubierto en pintura epóxica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Secciones acolchadas y tapizadas con material plástico lavable, ignífugo y sin costuras | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Carga de trabajo: al menos 150 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Opciones de colores a elección: al menos 8 colores disponibles | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Largo: 190 a 195 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: 60 a 66 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: 75 a 80 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 portarrollo para papel | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | CE, FDA o equivalente | DESEABLE |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA GINECOLÓGICA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA GINECOLÓGICA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Camilla de examen ginecológico de 3 secciones con altura fija | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Respaldo ajustable por cremallera semiautomática en al menos 6 posiciones, inclinación máxima de al menos 70° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Sección de pelvis fija | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Sección de reposapiés de 2 posiciones, extraíble, con cavidad central para instalación de lavabo para examen ginecológico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Patas fijas en tubos de acero cromado o acero recubierto en pintura epóxica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Par de estribos (apoya pies) fijados a través de abrazaderas regulables en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Secciones acolchadas y tapizadas con material plástico lavable e ignífugo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Carga de trabajo segura: al menos 150 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Opciones de colores a elección: al menos 6 colores disponibles | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Largo: entre 180 - 190 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: 60 - 66 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: 74 - 85 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 portarrollo para papel | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | CE, FDA o equivalente | DESEABLE |  |  |  |  |  |
| 4.2 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA REANIMACIÓN

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA DE REANIMACIÓN |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Camilla de transporte de 2 secciones para traslado y reanimación de pacientes | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Plataforma radiolúcida | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Camilla con mecanismo hidráulico para regulación de altura y descenso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Barandas laterales plegables, abatibles o de movimiento vertical (de tal manera que queden guardadas) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Brandas con bajada amortiguada | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Manillas o sistema para empuje a ambos extremos de la camilla | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Capacidad de carga: al menos 300 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Rodable con 04 ruedas con doble giro de al menos 5" de diámetro, al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Rudas direccionables o quinta rueda retráctil para direccionamiento | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Mecanismo de freno centralizado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Controles hidráulicos con pedal central | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Palanca para posición CPR | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Indicador de ángulo integrado para lectura de la inclinación del respaldo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Protectores en las esquinas para proteger de golpes durante el traslado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Base o compartimiento integrado para almacenamiento de tanques de oxígeno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Incluir al menos 02 receptáculos integrados a la camilla para instalación de portasuero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Barra de accesorios lateral | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.18 | Colchoneta con espuma viscoelástica de al menos 10 [cm] de espesor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Tela del colchón vinílica o poliéster, impermeable a derrame de líquidos, resistente a desinfectantes de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES Y MOVIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Largo total: 215 [cm] ±5 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho total: 75 [cm] ±5 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Largo superficie paciente: 195 [cm] ±3 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Ancho superficie paciente: 65 [cm] ±3 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Trendelemburg/ trendelemburg inverso: 16° / 16° o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Altura: al menos entre 60 [cm] a 85 [cm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Respaldo con movimiento de 0° a 90° o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 Porta sueros telescópico removible para instalación en camilla | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 01 Porta chasis para Rayos X | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 01 Soporte para botella de O2 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstas están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Manual de usuario en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Manual técnico en formato digital | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.3 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.4 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE PROCEDIMIENTOS

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO DE PROCEDIMIENTO COMPACTO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro de procedimientos para el almacenamiento de utensilios objetos e insumos clínicos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura interna fabricada en acero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura externa fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Superficie anti ralladuras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Superficie con bordes redondeados, con baranda y manilla de transporte | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cajonera o espacio para cajones debe incluir: 01 cajón grande y 03 medianos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cajones montados sobre guías que permiten apertura y cierre de forma continua. Además, permite su extracción completa | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Incluye sistema de frenos para cierre suavizado de cajones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Rodable con 04 ruedas giratorias, de 4 a 5 pulgadas de diámetro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Cierre centralizado de todos los cajones incluidos en el carro a través de cerradura con llave o sistema de tecnología superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Superficie incluye tratamiento antimicrobiano | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad: de 60 a 65 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: de 60 a 65 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: de 100 a 105 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 03 Set de separadores para cajones medianos, 01 set por cajón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 01 contenedor de material cortopunzante con anclaje al carro o porta suero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 01 basurero para material biológico anclaje al carro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | DESEABLE |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE ROPA LIMPIA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO ROPA LIMPIA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro para transporte de ropa limpia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura fabricada con chapa de acero recubierta con polvos epoxi | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Superficie fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Superficie anti rayaduras y resistente a agentes de desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cubierta con bordes redondeados, baranda en 3 bordes y manilla de transporte. Borde frontal elevado para contención de líquidos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Carro incluye 2 bandejas con al menos 01 ajustable en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cajón fabricado en polímero de alta resistencia, montado sobre guías que permiten apertura y cierre de forma continua. | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Puertas abatibles con cerradura, de MDF o material superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Parachoque perimetral | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Carro rodable con 04 ruedas giratorias, de 4 a 5 pulgadas de diámetro, con al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Piezas metálicas incluyen tratamiento antimicrobiano | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad: de 55 a 60 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: de 70 a 75 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: de 120 a 125 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Peso máximo del carro: 60 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE DOSIS UNITARIA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO DOSIS UNITARIA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro dosis para distribución de medicamentos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura interna fabricada en acero | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura externa fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Superficie anti-ralladuras y resistente agentes de desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Superficie con bordes redondeados, con baranda y manilla de transporte | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Debe contar con pastillero de paciente de al menos 4 compartimientos para almacenamiento de medicamentos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cajones/bandejas montados sobre guías que permiten apertura y cierre de forma continua. Además, permite su extracción completa | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Incluye sistema de frenos para cierre suavizado de cajones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Cierre centralizado de todos los cajones incluidos en el carro a través de cerradura con llave o sistema de tecnología superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Rodable con 04 ruedas giratorias, de 4 a 5 pulgadas de diámetro, al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Bandeja extraíble en parte superior lateral | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Superficie incluye tratamiento antimicrobiano | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Bandejas basculantes laterales, con apertura de al menos 40° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad: de 60 a 65 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: de 70 a 75 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: de 100 a 105 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONFIGURACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 Carro con pastilleros para 24 pacientes | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Manual de usuario en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5.2 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6 | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | DESEABLE |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO TRANSPORTE MATERIAL ESTÉRIL

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO TRANSPORTE MATERIAL ESTÉRIL |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro de transporte para material estéril | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Fabricado íntegramente, estructura y cuerpo, en acero inoxidable AISI 304 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Compartimento interior con sello antipolvo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Interior con 02 repisas regulables en altura. Cada repisa debe tener capacidad de carga de al menos 100 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 01 Puerta frontal abatible con manilla y cerradura. Cierre con bloqueo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Puerta con bisagras que permiten apertura de al menos 270° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Barra de empuje, en al menos 3 caras, para facilitar traslado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Parachoques de PVC en las 4 esquinas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Base con 04 ruedas giratorias de goma, con diámetro de 4 a 5 pulgadas, montadas sobre rodamientos. Al menos 02 ruedas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | DESEABLE |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ancho: 60 a 65 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Profundidad: 50 a 55 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Alto: 110 a 120 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN CLÍNICO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SILLÓN CLÍNICO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sillón clínico, tipo poltrona, para tratamientos clínicos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura principal fabricada en acero laminado en frío de al menos 1,5 [mm] de espesor (o superior) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura recubierta con pintura epóxica y tratamiento anticorrosivo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Tapizado de material vinílico, ignífugo, impermeable y resistente a productos de limpieza y desinfección de uso hospitalario | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Asiento, respaldo y reposa piernas acolchados con espuma de poliuretano de alta densidad | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Reposa brazos regulables en altura en al menos 5 posiciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cojín reposacabezas ergonómico, extraíble y ajustable en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Barra de empuje en parte posterior del respaldo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Respaldo y reposa piernas con mecanismo de regulación independiente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Mecanismo de regulación neumático bilateral mediante resorte a gas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Apoya pies retráctil para guardar bajo el sillón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Soportes bilaterales, integrados en la estructura del sillón, para porta sueros | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Soportes bilaterales, integrados en la estructura del sillón, para bolsas de diuresis, drenajes, entre otros | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.14 | Carga segura: ≥ 180 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.15 | Apoya brazos del sillón abatibles hasta 180° o retráctiles por debajo del nivel del asiento, de modo de facilitar el ingreso del paciente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.16 | Opción de selección de color (al menos 5 colores) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ancho del sillón: entre 65 - 75 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho del asiento: entre 50 - 60 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Altura total desde el suelo: entre 120 - 130 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Profundidad del sillón en posición vertical: entre 85 - 90 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Profundidad del asiento en posición vertical: entre 45 - 50 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Largo total con trendelemburg y piernas estiradas: ≥165 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | MOVIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Rodable con 04 ruedas giratorias dobles, de 4 a 5 pulgadas de diámetro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Rueda direccional | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Al menos 02 ruedas con freno o sistema de freno centralizado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 01 Porta rollo de papel | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 01 Porta suero para instalación en soportes del sillón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Manual de usuario en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5.2 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 6 | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLÓN CLÍNICO PARA PODOLOGÍA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SILLÓN CLÍNICO PARA PODOLOGÍA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sillón podológico de 4 cuerpos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura en acero, recubierta en pintura epoxi o material superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Regulación de respaldo y altura mediante accionamiento hidráulico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Regulación de pierneras manual o mecanismo superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cuenta con brazos elevables fijos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Acolchado de espuma de al menos 5 [cm] de espesor y firmeza media | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Elevación de pierneras: ≥ 55° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Reclinación de respaldo: ≥ 80° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Altura regulable: entre 60 a 85 [cm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Cuenta con ruedas en la parte trasera para su desplazamiento | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Tapicería no inflamable, lavable, ignífugo y anti hongos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Opción de selección de colores | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ancho total: máximo 85 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Largo total: entre 180 a 200 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 01 Cojín/almohadilla cervical | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Manual de usuario/técnico en español en formato digital e impreso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 5 | CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VELADOR CLÍNICO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: VELADOR CLÍNICO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Velador clínico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura externa fabricada en polímero de alta resistencia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cubierta superior antirayado y con bordes de contención | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Cajonera extraíble con tirador integrado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Compartimiento inferior con fondo perforado para favorecer ventilación | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Compartimiento inferior con repisa de chapa pintada | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Puerta giratoria con apertura de al menos 180° | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Cerradura con llave para cierre centralizado de cajón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Base de fabricada con tubo de acero pintado, con función anti-vuelco | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Debe contar con 04 ruedas dobles giratorias, diámetro de 50 [mm] o superior y al menos dos de ellas equipadas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independiente de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CAMILLA REGULABLE EN ALTURA PARA FISIOTERAPIA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 31 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO |
| Garantía Técnica | ____ meses (debe indicarse la adjudicada por el proveedor en el Convenio Marco ID: 2239-4-LR25) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CAMILLA REGULABLE EN ALTURA PARA FISIOTERAPIA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Camilla regulable en altura de 2 cuerpos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Mecanismo de regulación y accionamiento: eléctrico | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Ajuste de altura eléctrico de la camilla mediante control de pie | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Patas con nivelador regulable en una de ellas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Elevación con desplazamiento lateral inferior a 20 cm | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Módulo de cabecera / respaldo ajustable manualmente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cuenta con orificio facial con tapón incluido | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Peso de soporte: al menos 130 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Acolchado de espuma de al menos 5 cm de espesor y firmeza media | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Tapicería no inflamable, lavable, ignífugo y anti hongos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Opción de selección de colores | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Altura ajustable: de 50 a 90 [cm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: de 70 a 80 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Largo: de 180 a 190 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Se debe incluir todo accesorio y componentes que hagan al equipo funcional y en las cantidades adecuadas, independientes de si estas, están o no descritas en esta ficha técnica o por falta de descripción no se consideren. De requerir algún equipo complementario que permita su óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se debe considerar en la oferta y se solicita indicarlo en observaciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | DOCUMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4.2 | CE, FDA, JIS, o ISO 13485 | DESEABLE |  |  |  |  |  |
| 4.3 | ISO 13485 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°4

OFERTA ECONÓMICA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO PARA CESFAM+SAR RAHUE ALTO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Nombre de la Oferta |  |

| Mobiliario | Cantidad | Presupuesto Referencial (IVA incluido) | Monto Neto Unitario | Monto Total (IVA Incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Camilla examen | 36 | $43.531.000.- |  |  |
| Camilla ginecológica | 4 | $8.405.000.- |  |  |
| Camilla reanimación | 1 | $7.369.000.- |  |  |
| Carro de procedimientos | 4 | $10.365.000.- |  |  |
| Carro de ropa limpia | 2 | $4.426.000.- |  |  |
| Carro de dosis unitaria | 1 | $2.808.000.- |  |  |
| Carro transporte materia estéril | 2 | $3.860.000.- |  |  |
| Sillón clínico | 8 | $19.687.000.- |  |  |
| Sillón clínico para podología | 1 | $3.287.000.- |  |  |
| Velador clínico | 2 | $810.000.- |  |  |
| Camilla regulable en altura para fisioterapia | 2 | $7.288.000.- |  |  |
| MONTO TOTAL OFERTADO |  |  |  | $ |
| MONTO TOTAL OFERTADO CON DESCUENTO (_____%) |  |  |  | $ |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

En Osorno, a……de……………….de 2026.