FORMULARIO Nº1A

Identificación del Oferente

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| 1. ANTECEDENTES LEGALES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Razón Social del Proponente: |  |  | RUT: |  |
| Nombre de Fantasía (si lo tuviera): |  |  |  |  |
| Naturaleza Jurídica (marcar opción): |  |  | ( ) Persona Natural ( ) Persona Jurídica ( )Otra (Indicar) _____________ |  |
| DOMICILIO LEGAL |  |  |  |  |
| Calle | Nº | Depto. Nº | Ciudad | País |
| Teléfonos | Fax |  | Correo Electrónico |  |
| Giro |  |  | Fecha Escritura (si procede) |  |
| 2. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL |  |  |  |  |
| Nombre |  |  | Rut |  |
| Teléfonos | Fax |  | Correo Electrónico |  |
| REFERENTE TÉCNICO DEL PROVEEDOR |  |  |  |  |
| Nombre |  |  | Cargo |  |
| Teléfono | Celular |  | Correo Electrónico |  |
| RELACIONES EXTERNAS |  |  |  |  |
| Banco con que opera: |  |  | N° de Cuenta: |  |
| Tipo de Cuenta: |  |  | Otros: |  |
| Tipo de Tributación: |  |  | Afecta o Exenta: |  |

La información de contacto contenida en este formulario será utilizada para la comunicación y notificaciones oficiales con la empresa adjudicada, de acuerdo a lo detallado en la presente Licitación. Por ende, en el caso de existir algún cambio, será responsabilidad del proveedor informarlo al Referente Técnico del SSO, en un plazo de 2 días hábiles desde realizados los mismos, mediante correo electrónico.

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

En…………, a……de……………….de 2026.

# FORMULARIO Nº1B

DECLARACIÓN PARA UNIONES TEMPORALES DE PROVEEDORES (UTP)

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

(ESTE FORMULARIO DEBERÁ SER COMPLETADO EXCLUSIVAMENTE POR PROPONENTES QUE PRESENTEN SU OFERTA A TRAVÉS DE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES).

      - Nombre de la Unión Temporal de Proveedores: ________________________________________

      - Integrantes de la UTP:

| N° | RAZÓN SOCIAL | RUT | CALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Apoderado UTP |
| 2 |  |  | Miembro UTP |
| 3 |  |  | Miembro UTP |
| 4 |  |  | Miembro UTP |
| 5 |  |  | Miembro UTP |

(Agregue tantas líneas como integrantes tenga la UTP)

3. Sección “Garantías Generales”:

| Rut del oferente |  |
| --- | --- |
| Razón Social del oferente |  |
| Nombre del representante legal |  |
| Correo electrónico del representante legal |  |
| Número telefónico del representante legal |  |
| Nombre del coordinador |  |
| Correo electrónico del coordinador |  |
| Número telefónico del coordinador |  |
| Región de origen |  |
| Comuna de origen |  |

4. Sección “Condiciones”:

| Referente Técnico del proveedor |  |
| --- | --- |
| Correo electrónico de contacto y número de teléfono de contacto |  |

5. Criterios técnicos:

Al momento de la presentación de la oferta, los integrantes de la UTP determinarán qué antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de esta. Para ello, deberán indicar a continuación qué integrante(s) se deberá(n) considerar para la evaluación de los criterios técnicos:

| Criterio Técnico | RAZÓN SOCIAL | RUT |
| --- | --- | --- |
| Ejemplo: Experiencia | Agregar información de todos los integrantes respecto de los cuales desee considerarse en este criterio de evaluación |  |

6. Información del acuerdo de UTP*

| ACUERDO DE UTP | INFORMACIÓN |
| --- | --- |
| Nombre Apoderado |  |
| Acuerdo informa solidaridad entre sus integrantes (sí o no) |  |
| Vigencia de la UTP |  |

*Para que la UTP tenga validez, debe considerar las estipulaciones obligatorias establecidas en el artículo 67 bis del reglamento de la Ley N°19.886.

7. Declaración de objeto, solidaridad y vigencia de la UTP:

Mediante esta declaración el firmante declara:

1.  Ser parte de la Unión Temporal de Proveedores señalada en el numeral 2 de esta declaración, que tiene por objeto presentar una propuesta formal bajo la modalidad establecida en el Art. 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886 al proceso de licitación denominado “ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”, publicado en www.mercadopublico.cl como Cotización ID 5802381-7711NMKC.

2.  Asimismo, declara que, juntamente con todos los integrantes de esta UTP, será solidariamente responsable de la presentación de la oferta, así como de las obligaciones contraídas en virtud de los contratos suscritos en caso de ser adjudicado en esta licitación.

3.  Finalmente, declara que la vigencia de la UTP no será inferior a la del contrato adjudicado, incluyendo las renovaciones, incrementos de plazos y prórrogas que procedan en caso de que las hubiere.

8. Otorgamiento de poder para representación de la UTP:

Mediante el presente documento vengo en conferir poder al integrante de la UTP que actúa como apoderado de ésta, según lo señalado en el numeral 2 de este formulario, para que en mi nombre y representación suscriba y presente todos los documentos y anexos que sean requeridos para la presentación de la oferta, de acuerdo con lo dispuesto en la respectiva Intención de Compra, especialmente, lo referido a la “Declaración jurada online” y los anexos técnicos y económicos que componen la oferta.

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

En…………., a……de……………….de 2026.

NOTAS:

1.  Todos los datos solicitados deben ser completados debidamente y éstos deben ser coincidentes con el instrumento de constitución de la UTP que es exigido en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley N°19.886.

2.  Cada uno de los miembros de la UTP, incluyendo el apoderado, deberán completar debidamente, firmar y adjuntar a la oferta este anexo, información que deberá ser concordante entre sí. Luego, se deberán presentar tantos anexos como integrantes tenga la UTP.

3.  En caso de que faltare alguna declaración o ésta no se encuentre debidamente completada y firmada, o la información contenida en las diferentes declaraciones no sea concordante entre sí, conllevará a declarar inadmisible la oferta UTP, sin perjuicio de que pueda aplicarse lo dispuesto en el artículo 40 del Reglamento de la Ley N°19.886.

FORMULARIO N°2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE COMPLEMENTARIA SOBRE INHABILIDADES

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

Declaro que no están afectos a lo señalado en los siguientes puntos del presente documento:

- Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales no son ni han sido durante el período de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del organismo licitante y/o comprador, hasta el nivel de Jefe de Departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del organismo licitante y/o comprador, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive).

- Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales no integran la nómina del personal del organismo licitante y/o comprador (*), en cualquier calidad jurídica, ni están contratados a honorarios por el organismo licitante y/o comprador, ni están unido(a)s a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la Ley N°19.886 (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad).

- Los socios, accionistas, administradores y beneficiarios finales declaran conocer que los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N°18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, son los siguientes: Cónyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive, y que estos no tienen conflictos de interés que puedan afectar la transparencia, objetividad o imparcialidad del proceso de contratación, en conformidad con lo establecido en el artículo 35 quinquies de la Ley N°19.886.

Declaro que toda la información ingresada en esta declaración es veraz, completa, verificable y se encuentra actualizada. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimos a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.”

(*) Nota: El Servicio de Salud Osorno es el organismo licitante y/o comprador, y son dependientes los siguientes establecimientos:

- Hospital Base San José Osorno

- Hospital Purranque

- Hospital Río Negro

- Hospital Puerto Octay

- Hospital Pü Mülen de Quilacahuín

- Hospital Futa Srüka Lawenche de San Juan de la Costa

- BASE SAMU

- CDR Kumelen

- CASA PRAIS

- COSAM Oriente

- COSAM Rahue

- Comunidad Terapéutica Peulla, Residencial y Ambulatorio

- Unidad de Memoria Ayekan y Newen

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

En…………., a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO COMPRESERO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO COMPRESERO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro compresero fabricado en acero inoxidable. Referencia Técnica: | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Sistema de sujeción para bolsa de compresas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Base con bandeja de soporte. Debe poseer 04 ruedas giratorias, de al menos tres pulgadas. Al menos 02 de ellas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Alto: 85 a 90 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ancho: 45 a 55 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Profundidad: 50 a 60 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Incluir bolsa reutilizable fabricada en tela anti fluidos, lavable | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA MAYO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: MESA MAYO |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mesa mayo fabricada en acero inoxidable AISI 304 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura en marcos de perfil de acero inoxidable de 30x30x1 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Mesa completamente soldada en Atmosfera de Argón (Sin tornillos) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Pulido sanitario grano 80 o mejor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Bandeja de acero inoxidable removible | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Base tipo H | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Largo de la bandeja: 45 a 50 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Ancho de la bandeja: 30 a 35 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Altura regulable: entre 80 a 120 [cm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Base con 4 ruedas giratorias de goma, doble giro, de 4 pulgadas. Al menos dos de ellas con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CARRO DE ROPA SUCIA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: CARRO ROPA SUCIA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Carro para transporte de ropa sucia | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Dimensiones (largo x ancho x alto): 90 x 55 x 85 [cm], ± 5 [cm] de tolerancia para cada medida | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Fabricado íntegramente (estructura y cuerpo) en acero inoxidable AISI 304, con uniones completamente soldadas sin tornillos o remaches | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Soldadura en atmosfera de argón y pulido sanitario (grano 80 o mejor) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cuerpo fabricado en lámina de acero inoxidable de al menos 1 [mm] de espesor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Interior con despiche para efectos de aseo y limpieza | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | 02 puertas o tapas superiores abatibles, con manillas o asas de acero inoxidable | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 04 ruedas de al menos 4": 02 de ellas fijas para mejorar maniobrabilidad durante el desplazamiento y 02 ruedas giratorias con freno independiente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DOCUMENTACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Se deberá validar el cumplimiento de cada punto de las especificaciones técnicas señaladas y mencionar su referencia a través de documentación de respaldo original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESCABEL

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: ESCABEL |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Escabel de dos escalones para pabellón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | La estructura, en su totalidad, debe estar fabricada en acero inoxidable AISI 304 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Soldadura en atmosfera de argón, con pulido sanitario grano 80 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Largueros y travesaños en perfil 40x20x1,5 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Peldaños en plancha de acero diamantado de al menos 1,5 [mm] de espesor, con superficie estriada antideslizante | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Patas en perfil 40 x 40 x 1,5 [mm] con regatones antideslizantes | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Capacidad de carga: ≥ 150 [Kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Alto: entre 45 a 50 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: entre 40 a 45 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Profundidad: entre 40 a 45 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Se deberá validar el cumplimiento de cada punto de las especificaciones técnicas señaladas y mencionar su referencia a través de documentación de respaldo original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOPORTE UNIVERSAL PABELLÓN

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SOPORTE UNIVERSAL PABELLÓN |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Portasuero para pabellón | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura principal de acero inoxidable | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Diámetro del tubo vertical principal de 25 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Gancho con capacidad para al menos 4 sueros de un peso ≥ 2 [kg] cada uno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ajuste de altura de seguridad con una mano | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Variación de altura: de 1.350 a 2.150 [mm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | BASE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Diámetro de la base de 635 [mm] ± 5 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 05 Perfiles cuadrados de 30 x 15 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 05 ruedas giratorias de ø80 [mm] de acuerdo con DIN EN 60601. Al menos 02 ruedas deben ser antiestáticas y bloqueables con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOPORTE UNIVERSAL

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SOPORTE UNIVERSAL |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Portasuero para cuidados generales con peso máximo de 6.5 [kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura principal de acero cromado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Diámetro del tubo vertical principal de 25 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Gancho con capacidad para al menos 4 sueros de un peso ≥ 2 [kg] cada uno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Ajuste de altura y bloqueo con tornillo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Variación de altura: de 1.350 a 2.150 [mm] o rango superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | BASE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Diámetro de la base de 635 [mm] ± 5 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 05 Perfiles cuadrados de 25 x 25 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 05 ruedas giratorias dobles o twin de ø 50 [mm] de acuerdo con DIN EN 60601. Al menos 02 ruedas deben ser antiestáticas y bloqueables con freno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Incluye sistema de seguridad antivuelco | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS BANQUETA 4 CUERPOS

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: BANQUETA 4 CUERPOS |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Banqueta 4 cuerpos. Referencia modelo: ISO revolution | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Asientos y respaldos de plástico polipropileno | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Estructura de acero pintada de color negro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Base italiana en forma de "Y" con pies pintados color negro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Patas con sistema que permita nivelación con respecto al piso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Color a elección para respaldo y asiento. Se pueden pedir colores diferentes para asiento y respaldo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Disponibilidad de al menos 5 colores para los componentes mencionados en el punto 1.6 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Certificado de calidad CATAS (Adjuntar) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA ERGONÓMICA OPERATIVA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SILLA ERGONÓMICA OPERATIVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Silla ergonómica con mecanismo sincrónico con al menos 1 posición de bloqueo. Equivalente técnico: modelo Big Boss | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Asiento de espuma inyectada tapizado en tela color negro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Asiento con desplazador que permite regulación de profundidad | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Respaldo alto en malla de color negro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Apoya brazos regulables en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Apoyo lumbar de polipropileno, regulable en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Base tipo estrella de nylon o material equivalente técnico o superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | 05 ruedas de 50 [mm] de diámetro o superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad asiento: 45 [cm] ± 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho asiento: 47 [cm] ± 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Altura mínima del piso al asiento: 43 [cm] ±1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Altura máxima del piso al asiento: 53 [cm] ± 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Certificado de calidad BIFMA (Adjuntar) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLA ERGONÓMICA ECOCUERO

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SILLA ERGONÓMICA ECOCUERO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Silla ergonómica con mecanismo pivotal. Equivalente técnico: modelo Matrix | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Asiento y respaldo de espuma de alta densidad tapizado en ecocuero lavable (Venetto) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Colores a elección para ecocuero de asiento y respaldo: al menos 5 opciones | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Apoya brazos regulables en altura | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Base tipo estrella de nylon o material equivalente técnico o superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 05 ruedas de 50 [mm] de diámetro o superior | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad asiento: 45 [cm] +/- 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho asiento: 50 [cm] +/- 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Altura mínima del piso al asiento: 48 [cm] +/- 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Altura máxima del piso al asiento: 63 [cm] +/- 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Alto respaldo: 53 [cm] +/- 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Certificado de calidad CATAS (Adjuntar) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SILLAS DE VISITA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SILLA VISITA |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Silla de visita con respaldo y asiento en plástico polipropileno. Equivalente técnico: modelo ISO Revolution | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura y patas de acero pintadas de color negro | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Cuatro patas en forma de "V", sin apoyabrazos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Color a elección para respaldo y asiento. Se pueden pedir configuraciones de colores diferentes para asiento y respaldo | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Colores a elección para plásticos: al menos 5 opciones. Indicar en ficha técnica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Profundidad asiento: 41 [cm] ± 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Ancho asiento: 48 [cm] ± 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Altura del piso al asiento: 47 [cm] ± 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Alto respaldo: 46 [cm] ± 1 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Certificado de calidad CATAS. Adjuntar certificado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOFÁ 2 CUERPOS

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE: SILLÓN 2 CUERPOS |  |  | OFERENTE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Sillón modular de 2 cuerpos. Referencia Técnica: | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.2 | Estructura interna metálica o de madera con refuerzos metálicos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.3 | Espaldar debe tener una altura superior a la de los apoyabrazos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.4 | Acolchado completo (espaldar, asiento, apoyabrazos): espuma de alta densidad | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.5 | Tapizado tela de alto tráfico: tela bratto | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.6 | Opción de selección de color de tapiz (al menos 5 colores), indicar paleta de colores disponible en ficha técnica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.7 | 04 Patas metálicas con terminación para no rayar el piso | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 2 | DIMENSIONES |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ancho del sillón: de 150 - 155 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 2.2 | Profundidad del sillón: entre 75 - 80 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 3 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Adjuntar ficha técnica original del producto ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 3.2 | Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MESA REDONDA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE: MESA REDONDA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Mesa redonda, diámetro: 80 [cm], h: 75 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.2 | Cubierta en MDF o sustrato aglomerado de espesor 25 [mm] con laminado de alta presión en la superficie y trascara balance. Terminación con tapacantos de alto impacto de PVC espesor: 2 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.3 | Base tubular de estructura metálica electro-pintada tipo plato, con diámetro de 45 a 50 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.4 | Posibilidad de colores a elección para laminado de alta presión (diseño madera o unicolor) | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 1.5 | Posibilidad de colores a elección para estructura metálica, al menos 3 colores | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 2 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Adjuntar ficha técnica específica para el diseño de mobiliario solicitado, el cual debe contener al menos las medidas (cotas) solicitadas, los principales materiales, componentes solicitados, detalles y el dibujo técnico y render correspondiente | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 2.2 | Mobiliario fabricado mediante procesos industriales de corte y mecanizado para su posterior armado. Cantos procesados en maquinaria de termo laminado. Adjuntar certificado. | OBLIGATORIO |  |  |  |  |
| 3 | HABILITACIÓN |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Incluir traslado y armado del mobiliario ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SET LOCKERS

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SET DE LOCKERS |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Estantería metálica fabricado con plancha de acero laminado SAE 1010, resistente a la corrosión | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Espesor plancha estructura principal: al menos 1.0 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Recubierto con pintura electrostática | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Estructura libre de bordes afilados | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Cerradura compatible con candado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Al menos 2 colores a elección para puertas | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Incluye barra colgadora y celosía de ventilación | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Alto: entre 165 a 180 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Fondo: entre 45 a 50 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | CONFIGURACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 03 Lockers 2 cuerpos, 4 compartimientos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 02 Lockers 1 cuerpo, 2 compartimientos | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | ACCESORIOS |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Pie de altura metálico compatible con lockers ofertados, construido en acero laminado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Alto mínimo: 8 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 4 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | La documentación de respaldo debe ser original emitida por fábrica: catálogos, fichas técnicas, brochures, datasheet y/o manuales. En ningún caso se aceptará documentación técnica elaborada por el proveedor | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.

FORMULARIO N°3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SET MINI RACK

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |
| Marca / Modelo |  |
| Fabricante |  |
| País/Año de Fabricación |  |
| Plazo de Entrega (marcar con una X) | Cumple con Fecha de Entrega al 10 de Julio de 2026 (Indicar): ____ SI ____ NO____ |
| Garantía Técnica | ____ meses (no podrá ser inferior a 12 meses) |

|  | NOMBRE DEL EQUIPO: SET MINI RACK |  |  | OFERENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | TIPO DE REQUERIMIENTO | PUNTAJE EETT | CUMPLE SI/NO | CATÁLOGO/ PÁGINA PROVEEDOR/ DATASHEET | OBSERVACIONES | PUNTAJE ASIGNADO |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Set Mini Rack de acero recubierto con pintura epoxica | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Capacidad de carga por bandeja: ≥ 200 [Kg] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Capacidad de carga por bandeja: ≥ 400 [Kg] | DESEABLE | 100 |  |  |  |  |
| 1.4 | Travesaño 50 x 30 x 0,7 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Bandeja metálica reforzadas espesor 1,5 [mm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Cantidad de niveles: 4 | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Alto: 200 [cm] | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 2 | CONFIGURACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 15 Mini Rack de 150 [cm] de largo y entre 45 - 60 [cm] de profundidad | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |
| 3 | CONSIDERACIONES |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Adjuntar ficha técnica del producto ofertado | OBLIGATORIO |  |  |  |  |  |

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

Nota: Llenar con los datos del oferente, Representante Legal del oferente, o Apoderado de la UTP, según corresponda.

En Osorno, a……de……………….de 2026.
FORMULARIO N°4

OFERTA ECONÓMICA

“ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO Y NO CLÍNICO PARA HABILITACIÓN DE ANGIÓGRAFO DEL HBSJO”

| INFORMACIÓN DE LA OFERTA |  |
| --- | --- |
| Nombre de la Empresa |  |

Detalle Oferta Económica:

| Mobiliario | Cantidad | Presupuesto Referencial (IVA incluido) | Monto Neto Unitario | Monto Total (IVA Incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Carro compresero | 2 | $572.000.- |  |  |
| Mesa Mayo | 1 | $239.000.- |  |  |
| Carro de ropa sucia | 1 | $1.500.000.- |  |  |
| Escabel | 1 | $320.000.- |  |  |
| Soporte universal pabellón | 1 | $450.000.- |  |  |
| Soporte universal | 3 | $570.000.- |  |  |
| Banqueta 4 cuerpos | 1 | $580.000.- |  |  |
| Silla ergonómica operativa | 9 | $2.250.000.- |  |  |
| Silla ergonómica ecocuero | 6 | $1.500.000.- |  |  |
| Sillas de visita | 4 | $360.000.- |  |  |
| Sofá 2 cuerpos | 1 | $400.000.- |  |  |
| Mesa redonda | 1 | $200.000.- |  |  |
| Set Lockers | 1 | $1.124.000.- |  |  |
| Set Mini Rack | 1 | $3.600.000.- |  |  |
| MONTO TOTAL OFERTADO |  |  |  | $ |
| MONTO TOTAL OFERTADO CON DESCUENTO (_____%) |  |  |  | $ |

Nota: El porcentaje de descuento debe corresponder al adjudicado por el proveedor en la licitación de CM Mobiliario General ID 2239-4-LR25. En caso de no indicarlo, se aplicará este porcentaje para calcular el monto total de la Oferta Económica.

Nombre, R.U.T. y Firma

Persona Natural, Representante Legal o Apoderado

En Osorno, a……de……………….de 2026.