|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. INFORMACIÓN DEL ÍTEM** | | | | | | |
| **NOMBRE** | | | **MESA ALIMENTACION PACIENTE** | | | |
| **CANTIDAD** | | | **232** | | | |
| **MARCA** | | |  | | | |
| **MODELO** | | |  | | | |
| **PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CORRIDOS)** | | |  | | | |
| **PLAZO DE PREINSTALACIÓN (DÍAS CORRIDOS)** | | |  | | | |
| **PLAZO DE INSTALACIÓN (DÍAS CORRIDOS)** | | |  | | | |
| **FRECUENCIA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPROMETIDO EN MESES (A EJECUTAR DENTRO DE LA GARANTÍA COMO MÍNIMO 1)** | | |  | | | |
| **COSTO ANUAL NETO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO POST GARANTIA (UF)** | | |  | | | |
| **II. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EVALUACIÓN** | | | | | | |
| **Cada característica de la PRESENTE EETT, se debe: - Completar con la respectiva respuesta en la columna "CUMPLE (SI/NO)" - Completar con la respectiva información la columna "NOMBRE DE DOCUMENTO RESPALDO" - Completar con la respectiva información la columna "PÁGINA DE DOCUMENTO DE RESPALDO"  NOTA: ES DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL OFERENTES ENTREGAR LA INFORMACIÓN MENCIONADA SOBRE SU OFERTA. SEGÚN LAS BASES CORRESPONDE A UN DOCUMENTO ESENCIAL, DEBE SER COMPLETADO Y ADJUNTADO EN LA OFERTA TÉCNICA.  Si la celda "Cumplimiento" queda en blanco, será considerado como un "NO". Pero si se corrobora cumplimiento de característica igual o superior, se considerará un "SÍ", esto será una decisión exclusiva de la comisión de evaluación y quedará fundamentado en el respectivo informe de evaluación.** | | | | | | |
| **CORR.** | **DETALLE DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA** | **TIPO (OBLIGATORIA/DESEABLE)** | | **PUNTAJE** | **CUMPLE SI/NO** | **NOMBRE DOCUMENTO/ PAGINA DE RESPALDO** |
| **1. GENERAL** | | | | | | |
| 1.1 | Mesa para alimentación de hospital con ajuste de altura manual | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| **2. DIMENSIONES** | | | | | | |
| 2.1 | Alto Oscilante entre: 75 y 100 [cm] o superior (Se acepta una toleración de +/- 5 cm) | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 2.2 | Ancho: 40 [cm]± 5 [cm] | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 2.3 | Fondo: 90 [cm]± 10[cm] | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| **3. CARACTERÍSTICA DE EQUIPO Y ESTRUCTURA** | | | | | | |
| 3.1 | Superficie de polietileno, polipropileno o acero (estructural o similar técnico). | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 3.2 | Superficie debe ser de material duradero, antibacteriano, antifúngico y lavable. | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 3.3 | Base con altura cercana al suelo, lo que permite guardar bajo cama, con estructura en tubo con pintura epoxi. | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 3.4 | Columna en estructura tubular, pintada con pintura epoxi. | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 3.5 | El ajuste de altura se realiza a través de un sistema de ajuste manual, asistido por sistema de aire o similar técnico | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 3.6 | Sistema de movimiento interno y blindado, asegurando que todas las partes tengan una asepsia fácil. | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 3.7 | Ruedas de al menos 50 mm de diámetro con alta capacidad de rodadura. | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 3.8 | Al menos dos ruedas con freno | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| **4. CERTIFICACIÓN DE EQUIPO (adjuntar)** | | | | | | |
| 4.1 | CE y/o FDA (o declaración de conformidad del fabricante) | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 4.2 | ISO 13485 (o declaración de conformidad del fabricante) | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| **5. OBLIGACIONES DEL OFERENTE** | | | | | | |
| 5.1 | Se deben incluir todos los elementos que hagan funcional cada equipo y en las cantidades adecuadas, independiente de si éstos están o no descritos en estas especificaciones técnicas. De requerir algún elemento imprescindible para el óptimo funcionamiento y que no se encuentre especificado, se solicita indicarlo. | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 5.2 | Carta de compromiso de disponibilidad de repuestos, accesorios, insumos y cualquier elemento que haga funcional el equipo durante la vida del equipo. | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 5.3 | Debe ser entregado armado en dependencias del hospital | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| 5.4 | Incluir manual de instrucciones de uso y limpieza | OBLIGATORIA | |  |  |  |
| **6. REPRESENTACIÓN** | | | | | | |
| 6.1 | Debe contar con representación de la marca (adjuntar certificado del fabricante) | OBLIGATORIA | |  |  |  |