[image: image1.png]




COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO ESPECIALIZADO "BIOMBOS Y VITRINA DE DOS CUERPOS".

DESTINADOS A FORTALECER Y ASEGURAR LA CONTINUIDAD DE LAS ATENCIONES ASISTENCIALES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA RED DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD.
I. BIENES REQUERIDOS:
A continuación, se señalan – por ítem - el total de especificaciones técnicas solicitadas para la adquisición de MOBILIARIO CLÍNICO ESPECIALIZADO "BIOMBOS Y VITRINA DE DOS CUERPOS":
	N ° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN BIEN
	CANTIDAD REQUERIDA

	1
	BIOMBO CLÍNICO HOSPITALARIO MULTIPROPÓSITO PARA SEPARACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES
	6

	2
	VITRINAS DE DOS CUERPOS PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE FÁRMACOS, CON DIMENSIONES DE 110X40X180 CM Y UN DESPEJE DEL SUELO DE 15 CM MEDIANTE PATAS CON REGATONES
	4


II. ESPECIFICACIONES TÉCNICA POR BIEN REQUERIDO:
1) BIOMBO CLÍNICO HOSPITALARIO MULTIPROPÓSITO PARA SEPARACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES
	N°
	CARACTERÍSTICA REQUERIDA
	CUMPLE (SI/NO)

	1
	Biombo clínico hospitalario multipropósito para separación de ambientes asistenciales
	

	2
	Sistema plegable tipo acordeón, que permita su retracción y fácil almacenamiento.
	

	3
	Fabricado en estructura de aluminio o material metálico de alta resistencia
	

	4
	Paneles de PVC rígido o material vinílico de alto impacto
	

	5
	Material no tóxico y resistente a agentes microbianos
	

	6
	Superficie resistente a productos de limpieza y desinfección hospitalaria
	

	7
	Sistema retráctil que permita plegado compacto para almacenamiento
	

	8
	Largo extendido aproximado ≥ 240 cm
	

	9
	Largo plegado aproximado ≤ 45 cm
	

	10
	Altura aproximada ≥ 180 cm
	

	11
	Ancho de base aproximado ≥ 50 cm
	

	12
	Peso referencial aproximado ≤ 20 kg
	

	13
	Base con ruedas de giro libre para fácil desplazamiento
	

	14
	Ruedas con diámetro mínimo de 2,5 cm
	

	15
	Opcional: ruedas de mayor diámetro y/o con freno
	

	16
	Diseño estable que evite volcamiento durante el uso
	

	17
	Fácil limpieza y mantenimiento
	

	18
	Color estándar blanco o gris clínico
	

	19
	Opción de instalación con un extremo anclado a muro o completamente móvil
	

	20
	Apto para uso en salas clínicas, hospitalarias, UCI y áreas de atención
	

	21
	Certificación de sistema de gestión de calidad del fabricante ISO 9001 o ISO 13485.
	

	22
	Deberá contar con una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de recepción conforme.
	

	23
	El proveedor deberá realizar 1 mantención preventiva anual durante el período de garantía.
	

	24
	El proveedor deberá realizar mantenciones correctivas sin costo adicional en caso de fallas dentro del período de garantía.
	

	25
	Ante falla en el periodo de garantía, se debe dar respuesta previa 24 hrs del levantamiento formal
	

	26
	En caso de que una reparación supere las 24 horas de inoperatividad, el proveedor deberá entregar un biombo de PVC de reemplazo en el establecimiento, dentro de 24 hrs, hasta que el equipo reparado vuelva a estar operativo. En caso no pueda ser reparado, el proveedor deberá entregar e instalar uno nuevo de iguales características técnicas y certificaciones, sin costo adicional para la institución, incluyendo el transporte hasta el CESFAM correspondiente.
	

	27
	El proveedor deberá entregar manual de usuario y de mantenimiento en español (impreso y digital), además de realizar capacitación básica al personal designado por el establecimiento en el uso, cuidado y limpieza del equipo
	

	28
	De faltar algún componente o accesorio imprescindible para el funcionamiento del equipo, este deberá ser considerado en la oferta
	

	29
	El proveedor deberá garantizar disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Chile durante al menos 5 años posteriores a la entrega del bien
	


* DE NO CUMPLIR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS LA OFERTA DEL PROVEEDOR NO SERA EVALUADA.

2) VITRINAS DE DOS CUERPOS PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE FÁRMACOS, CON DIMENSIONES DE 110X40X180 CM Y UN DESPEJE DEL SUELO DE 15 CM MEDIANTE PATAS CON REGATONES
	N°
	CARACTERÍSTICA REQUERIDA
	CUMPLE (SI/NO)

	1
	Vitrinas de dos cuerpos para el almacenamiento seguro de fármacos
	

	2
	Dimensiones de 110x40x180 cm
	

	3
	Un despeje del suelo de 15 cm mediante patas con regatones
	

	4
	Su estructura y puertas están fabricadas en perfil metálico (25x25 mm y 20x20 mm respectivamente) de 1,5 mm de espesor, con revestimiento en plancha de 0,8 mm.
	

	5
	Terminación en pintura electrostática termo esmaltada color blanco clínico, resistente a la corrosión y limpieza hospitalaria.
	

	6
	El diseño contempla cinco repisas internas (seis espacios), dos puertas abatibles con sistema de cierre de seguridad tipo falleba (incluyendo al menos 2 llaves por unidad)
	

	7
	Sistema de fijación a muro mediante perforaciones superiores, garantizando una estructura resistente y estable para su uso en recintos clínicos.
	


* DE NO CUMPLIR CON TODAS LAS CARACTERISTICAS SOLICITADAS LA OFERTA DEL PROVEEDOR NO SERA EVALUADA.
3) . 
GARANTÍA DEL PRODUCTO

Los productos ofertados deberán contar con una garantía mínima de 12 (doce) meses, contados desde la fecha de recepción conforme por parte de la Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central.

La garantía deberá cubrir defectos de fabricación, fallas de funcionamiento, vicios ocultos y cualquier incumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en las presentes Bases Técnicas.

En caso de detectarse fallas, defectos evidentes, incumplimiento de requisitos técnicos, productos en mal estado, incompletos o con daños físicos, el Administrador de Contrato levantará un informe técnico detallando la situación, a fin de gestionar la aplicación de la garantía correspondiente.

La Dirección de Atención Primaria del Servicio de Salud Metropolitano Central se reserva el derecho de rechazar total o parcialmente los productos al momento de la entrega cuando:

· No cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en las Bases.

· Se encuentren dañados, defectuosos o incompletos.

· No contengan todos los componentes necesarios para su correcto funcionamiento.
La garantía se hará extensiva a los productos nuevos que sean entregados en reposición, manteniéndose vigente por el mismo período originalmente establecido o por el tiempo restante de la garantía inicial, lo que sea más favorable para la institución.

4). 
 DEVOLUCIÓN Y REEMPLAZO DEL PRODUCTO.
El Administrador de Contrato tendrá la facultad de instruir la no recepción de productos que presenten defectos evidentes o incumplimientos técnicos, conforme a lo señalado en el numeral 3 “Garantía del Producto”, respaldado por el respectivo informe técnico.

El proveedor adjudicado deberá reemplazar los productos observados dentro de un plazo máximo de cinco (5) días hábiles, asumiendo íntegramente los costos asociados al retiro, transporte y reposición del nuevo producto.

La reposición deberá efectuarse, idealmente, el mismo día del retiro del producto defectuoso, a fin de no afectar la continuidad operativa del establecimiento.

El incumplimiento en los plazos de reemplazo, la negativa injustificada o retrasos en la entrega podrán dar lugar a la aplicación de multas o sanciones contractuales, conforme a lo establecido en las Bases Administrativas.

5).
 EVALUACION 
Metodología de Evaluación

Precio (60%)
	Nº
	CRITERIO EVALUACIÓN
	PONDERACIÓN
	DESCRIPCIÓN / 

MEDIO DE VERIFICACIÓN
	CRITERIO
	PTOS

	
	
	
	
	
	

	1
	 PRECIO 


	60%
	Ranking de Precios Ofertados.
	Menor Valor ofertado
	100

	
	
	
	
	Segundo Menor Valor ofertado
	75

	
	
	
	
	Tercer Menor Valor ofertado 
	50



	
	
	
	
	Cuarto y posteriores

 Valores ofertados 
	25




Plazo de entrega (40%)

	Nº
	CRITERIO EVALUACIÓN
	PONDERACIÓN
	DESCRIPCIÓN / 

MEDIO DE VERIFICACIÓN
	CRITERIO
	PTOS

	
	
	
	
	
	

	2
	Plazo Ofertado de Entrega
(POIS)
	40%
	Cantidad de días que tardará la empresa en entregar
	Menos de 10 días corridos.
	100

	
	
	
	
	Entre 11 y 15 días corridos.
	75

	
	
	
	
	Entre 16 y 20 días corridos.
	50



	
	
	
	
	Entre 21 A 30 días corridos.
	25




· En caso de producirse empate entre las ofertas evaluadas, se adjudicará a aquella oferta que haya ingresado primero su oferta en el portal www.mercadopublico.cl contemplando fecha e incluso horario.

6). 
DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA
La entrega de los bienes requeridos se deberá realizar de acuerdo a la siguiente distribución, y siempre en coordinación con el responsable de la recepción de cada CENTRO DE ENTREGA. (Los datos de contacto serán entregados al momento de la eventual selección de la oferta y emisión de O/C)
1) DISTRIBUCION
	LUGAR DE ENTREGA
	DIRECCION
	BIOMBO CLÍNICO HOSPITALARIO MULTIPROPÓSITO
	VITRINAS DE DOS CUERPOS

	CESFAM JURICIC
	Av. El Conquistador #1841. Maipú.
	
	

	CESFAM MAIPÚ
	Av. Los Pajaritos #2470. Maipú.
	4
	1

	CESFAM PINCHEIRA
	Av. Las Torres #7590. Cerrillos.
	1
	

	CESFAM N°5
	Union Latino Americana 98. Santiago.
	
	1

	CESFAM PVI
	Veintiuno de mayo 1854. Estacion Central
	
	2*

	CESFAM AHUES
	Independencia 2200. Maipú.
	1
	

	
	CANTIDAD TOTAL
	6
	


	ANEXOS

COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO ESPECIALIZADO "BIOMBOS Y VITRINA DE DOS CUERPOS" DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA – SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL



ANEXO N° 1

“IDENTIFICACIÓN DEL OFERENTE”
COTIZACIÓN ID:____________

	DATOS DEL OFERENTE:

	Nombre completo o razón social
	 

	N° Cédula de identidad o RUT
	 

	Código de la Actividad Económica vigente (SII) asociada y pertinente al objeto de la licitación. 
	

	Domicilio
	 

	Teléfono
	 

	Correo electrónico de notificación. 

El proveedor deberá hacer referencia en este apartado, al correo electrónico que mantenga informado en el Registro de Proveedores del Portal de Mercado Público. Es responsabilidad del proveedor la oportuna actualización de esta información en el referido registro, según lo dispuesto en el artículo 140 del DS N°661, año 2024.
	 

	REPRESENTANTE LEGAL: (sólo en caso de persona jurídica)

	Nombre completo
	 

	Nº Cédula de identidad
	 

	Instrumento en que consta su personería (indicar tipo de documento, fecha, notaría, etc.).
	 

	CONTACTO DEL PROPONENTE:

	Nombre completo
	 

	Cargo o función
	 

	Teléfono (Anexo) 
	 

	Correo electrónico
	 

	 DATOS ENCARGADO DE LA PROPUESTA:

	Nombre completo
	 

	Cargo o función
	 

	Teléfono (Anexo)
	 

	Correo electrónico
	 


___________________________

<Firma>

<Nombre>

<Representante Legal o persona natural, según corresponda>

<Nombre de Unión Temporal de Proveedores, si correspondiere>

Ciudad y Fecha: __________________________________

ANEXO N° 2

“DECLARACIÓN JURADA SIMPLE (NO ANTE NOTARIO)”

COTIZACIÓN ID: ______________

El proponente que suscribe declara lo siguiente:

a) He analizado la presente solicitud de cotización denominada COTIZACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CLÍNICO ESPECIALIZADO "BIOMBOS Y VITRINA DE DOS CUERPOS". y, que, habiendo tomado conocimiento de las aclaraciones necesarias, las he considerado para la presentación de mi oferta.

b) Conocer, aceptar y estar conforme con la aludida solicitud de cotización y con todas las condiciones y exigencias en ellas establecidas y que, en caso de adjudicación, ante una eventual discrepancia entre nuestra oferta y la solicitud de cotización y sus aclaraciones complementarias, prevalecerán éstas últimas, las que serán íntegramente respetadas. Asimismo, que lo declarado en el Anexo Nº 1 de la presente licitación, sobre identificación del proponente, corresponde a los datos reales y fidedignos del oferente.

c) Estar conforme con las condiciones generales de la presente solicitud de cotización, y renuncia expresamente a alegar desconocimiento de todo lo enunciado en la presente solicitud de cotización y sus Anexos, aceptándolas en todas sus partes.

d)  No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, dentro de los 5 años anteriores, contados desde que la sentencia definitiva quede ejecutoriada, con la prohibición de contratar a cualquier título con órganos de la administración, contemplada en el artículo 26, letra d), del Decreto con Fuerza de Ley N°1, de 2004, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley N°211, de 1973.
e) No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada a la pena de prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, por los delitos mencionados en la ley N°20.393. 
f) No he sido condenado por los Tribunales de Justicia a la medida dispuesta en el artículo 33 de la ley N°21.595 de Delitos Económicos. En el caso de que mi representada sea una persona jurídica, ya sea que se trate de sociedades, fundaciones o corporaciones, declaro que esta no tiene como socio, accionista, miembro o partícipe con poder para influir en la administración, a personas naturales que hubieren sido condenadas a la citada medida.
g) No soy ni he sido durante el periodo de un año transcurrido con antelación a la presente declaración, funcionario directivo del Servicio de Salud Metropolitano Central ni de su Dirección de Atención Primaria hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o funcionario que participe en procedimientos de contratación del Servicio de Salud Metropolitano Central y/o de la Dirección de Atención Primaria, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N°18.575 (cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive). 
h) No integro, o mi representada no integra la nómina de personal del Servicio de Salud Metropolitano Central ni de su Dirección de Atención Primaria, en cualquier calidad jurídica, ni soy contratado a honorarios por estas entidades, ni estoy unido(a) a éstos o aquéllos por los vínculos descritos en el inciso primero del artículo 35 quáter de la ley nº 19.886 del Ministerio de Hacienda (cónyuge, convivientes civil o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad). 

i) Mi representada no es una sociedad de personas o empresa individual de responsabilidad limitada en la que una o más de las personas singularizadas en los literales g) y h) precedentes formen parte o sean beneficiarias finales. 
j) Mi representada no es una sociedad en comandita por acciones, sociedad por acciones o anónima cerrada en que una o más de las personas singularizadas en los literales g) y h) precedentes sean accionistas o beneficiarias finales.
k) Mi representada no es una sociedad anónima abierta en que una o más de las personas singularizadas en los literales g) y h) precedentes sean dueñas de acciones que representen el 10% o más del capital o sean beneficiarias finales. 
l) No soy gerente, administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades antedichas. 
m) No he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.
n) Tomar conocimiento, que en caso de ser adjudicado se me solicitará la Certificación por parte del Servicio de Impuestos Internos, del Código de la Actividad Económica en estado Vigente declarada en el Anexo N° 1 que resulta pertinente a los fines del proceso licitatorio. La Entidad Licitante verificará de forma previa al acuerdo de voluntades, que cuento con la correspondiente habilitación tributaria para los fines de la presente licitación, siendo este aspecto una exigencia de la contratación. 

o) Estoy en conocimiento de que sólo podrán contratar con la Dirección de Atención Primaria las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, y se encuentren inscritas, con su información actualizada, en el Registro de Proveedores establecido en el artículo 16 de la Ley 19.886, cumpliendo con los demás requisitos que éste señale y con los que exige el derecho común. 

p) Quedarán excluidos quienes, dentro de los dos años anteriores al momento de la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador, o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

Nota: 
1. Debe tenerse presente que faltar a la verdad respecto de lo informado en una declaración jurada puede traducirse en la comisión del delito de perjurio, en virtud del artículo 210 del Código Penal, que dispone que “el que ante la autoridad o sus agentes perjurare o diere falso testimonio en materia que no sea contenciosa, sufrirá las penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de seis a diez unidades tributarias mensuales.

_____________________________

<Firma>

<Nombre>

<RUT / C.I. N°>

<Representante Legal o persona natural, según corresponda>

<Nombre de Unión Temporal de Proveedores, si correspondiere>

Ciudad y Fecha: __________________________________

ANEXO N°3

“OFERTA ECONÓMICA”

COTIZACIÓN ID _____________

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
	

	RUT
	


	N ° ÍTEM
	DESCRIPCIÓN BIEN
	CANTIDAD REQUERIDA
	PRECIO UNITARIO
	PRECIO TOTAL

	1
	BIOMBO CLÍNICO HOSPITALARIO MULTIPROPÓSITO PARA SEPARACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES
	6
	
	

	2
	VITRINAS DE DOS CUERPOS PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE FÁRMACOS, CON DIMENSIONES DE 110X40X180 CM Y UN DESPEJE DEL SUELO DE 15 CM MEDIANTE PATAS CON REGATONES
	4
	
	


	TOTAL, NETO
	

	IVA 
	

	TOTAL
	


_____________________________

<Firma>

<Nombre>

<RUT / C.I. N°>

<Representante Legal o persona natural, según corresponda>

<Nombre de Unión Temporal de Proveedores, si correspondiere>

Ciudad y Fecha: __________________________________

ANEXO N°4

“REQUISITOS TÉCNICOS”

COTIZACIÓN ID _____________

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
	

	RUT
	


1) BIOMBO CLÍNICO HOSPITALARIO MULTIPROPÓSITO PARA SEPARACIÓN DE AMBIENTES ASISTENCIALES
	N°
	CARACTERÍSTICA REQUERIDA
	CUMPLE (SI/NO)

	1
	Biombo clínico hospitalario multipropósito para separación de ambientes asistenciales
	

	2
	Sistema plegable tipo acordeón, que permita su retracción y fácil almacenamiento.
	

	3
	Fabricado en estructura de aluminio o material metálico de alta resistencia
	

	4
	Paneles de PVC rígido o material vinílico de alto impacto
	

	5
	Material no tóxico y resistente a agentes microbianos
	

	6
	Superficie resistente a productos de limpieza y desinfección hospitalaria
	

	7
	Sistema retráctil que permita plegado compacto para almacenamiento
	

	8
	Largo extendido aproximado ≥ 240 cm
	

	9
	Largo plegado aproximado ≤ 45 cm
	

	10
	Altura aproximada ≥ 180 cm
	

	11
	Ancho de base aproximado ≥ 50 cm
	

	12
	Peso referencial aproximado ≤ 20 kg
	

	13
	Base con ruedas de giro libre para fácil desplazamiento
	

	14
	Ruedas con diámetro mínimo de 2,5 cm
	

	15
	Opcional: ruedas de mayor diámetro y/o con freno
	

	16
	Diseño estable que evite volcamiento durante el uso
	

	17
	Fácil limpieza y mantenimiento
	

	18
	Color estándar blanco o gris clínico
	

	19
	Opción de instalación con un extremo anclado a muro o completamente móvil
	

	20
	Apto para uso en salas clínicas, hospitalarias, UCI y áreas de atención
	

	21
	Certificación de sistema de gestión de calidad del fabricante ISO 9001 o ISO 13485.
	

	22
	Deberá contar con una garantía mínima de 12 meses a partir de la fecha de recepción conforme.
	

	23
	El proveedor deberá realizar 1 mantención preventiva anual durante el período de garantía.
	

	24
	El proveedor deberá realizar mantenciones correctivas sin costo adicional en caso de fallas dentro del período de garantía.
	

	25
	Ante falla en el periodo de garantía, se debe dar respuesta previa 24 hrs del levantamiento formal
	

	26
	En caso de que una reparación supere las 24 horas de inoperatividad, el proveedor deberá entregar un biombo de PVC de reemplazo en el establecimiento, dentro de 24 hrs, hasta que el equipo reparado vuelva a estar operativo. En caso no pueda ser reparado, el proveedor deberá entregar e instalar uno nuevo de iguales características técnicas y certificaciones, sin costo adicional para la institución, incluyendo el transporte hasta el CESFAM correspondiente.
	

	27
	El proveedor deberá entregar manual de usuario y de mantenimiento en español (impreso y digital), además de realizar capacitación básica al personal designado por el establecimiento en el uso, cuidado y limpieza del equipo
	

	28
	De faltar algún componente o accesorio imprescindible para el funcionamiento del equipo, este deberá ser considerado en la oferta
	

	29
	El proveedor deberá garantizar disponibilidad de repuestos y servicio técnico autorizado en Chile durante al menos 5 años posteriores a la entrega del bien
	


2) VITRINAS DE DOS CUERPOS PARA EL ALMACENAMIENTO SEGURO DE FÁRMACOS, CON DIMENSIONES DE 110X40X180 CM Y UN DESPEJE DEL SUELO DE 15 CM MEDIANTE PATAS CON REGATONES

	N°
	CARACTERÍSTICA REQUERIDA
	CUMPLE (SI/NO)

	1
	Vitrinas de dos cuerpos para el almacenamiento seguro de fármacos
	

	2
	Dimensiones de 110x40x180 cm
	

	3
	Un despeje del suelo de 15 cm mediante patas con regatones
	

	4
	Su estructura y puertas están fabricadas en perfil metálico (25x25 mm y 20x20 mm respectivamente) de 1,5 mm de espesor, con revestimiento en plancha de 0,8 mm.
	

	5
	Terminación en pintura electrostática termo esmaltada color blanco clínico, resistente a la corrosión y limpieza hospitalaria.
	

	6
	El diseño contempla cinco repisas internas (seis espacios), dos puertas abatibles con sistema de cierre de seguridad tipo falleba (incluyendo al menos 2 llaves por unidad)
	

	7
	Sistema de fijación a muro mediante perforaciones superiores, garantizando una estructura resistente y estable para su uso en recintos clínicos.
	


Nota: Aquellos requisitos técnicos que no puedan ser verificados mediante ficha técnica deberán ser respaldados por el proveedor mediante documentación de formato libre que acredite su cumplimiento, la cual deberá adjuntarse a la oferta.

_____________________________

<Firma>

<Nombre>

<RUT / C.I. N°>

<Representante Legal o persona natural, según corresponda>

<Nombre de Unión Temporal de Proveedores, si correspondiere>

Ciudad y Fecha: __________________________________

