FORMULARIO DE COTIZACIÓN

“ADQUISICIÓN MOBILIARIO CLÍNICO - PROG EQUIDAD RURAL”

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR:

| IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR |  |
| --- | --- |
| Nombre o Razón Social |  |
| RUT |  |
| Domicilio |  |
| Teléfono |  |
| Correo Electrónico |  |

| CONTACTO ENCARGADO (A) DE LA PROPUESTA |  |
| --- | --- |
| Nombre |  |
| Teléfono |  |
| E-Mail |  |
| Horarios de Atención: |  |

- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE ETT:

Las ofertas serán evaluadas según los siguientes criterios:

| ÍTEM | PRODUCTO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | CUMPLE |  | DOCUMENTO QUE ACREDITA (Nombre doc/N° Pág) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SI | NO |  |
| 1 | Catre Clínico | - Catre clínico manual. - Altura regulable entre 48 y 72 cm. Estructura, bastidor, marco y plataforma de acero de alta calidad, con terminación anticorrosiva, electrostática, epódica o equivalente. El marco y la plataforma deberán ser compatibles y del mismo tamaño que la estructura, para asegurar estabilidad. Plataforma para colchón clínico de una plaza, de dimensiones aproximadas de 200 cm de largo por 90 cm de ancho. Cabecera y piecera con cubierta de plástico lavable de alta calidad, ABS o equivalente. Barandas laterales de aluminio, plegables o abatibles, con dos posiciones: superior e inferior. Cuatro ruedas giratorias de 5 pulgadas, todas con freno individual. Capacidad de carga segura mínima de 175 kg. No incluye colchón. Se deberá entregar completamente armado, estable, operativo y listo para uso. |  |  |  |

- OFERTA ECONÓMICA Y PLAZO DE ENTREGA:

El presupuesto disponible para la presente cotización se detalla a continuación:

| ITEM | PRODUCTO | CANTIDAD TOTAL | PRECIO UNITARIO NETO | VALOR TOTAL CM | PLAZO ENTREGA (DÍAS) | GARANTÍA (MESES) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Catre Clínico, según especificaciones técnicas. | 30 |  |  |  |  |

| MONTO TOTAL |  |
| --- | --- |
| DESCUENTO OFERTADO |  |
| PRECIO FINAL DE OFERTA |  |

FIRMA Y/O TIMBRE OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL