{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["EETT"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"EETT","index":0,"n_rows":22,"n_cols":7,"rows_kept":22,"merged":[[5,0,5,6],[6,2,6,3],[7,1,7,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["ÍTEM","TIPOLOGÍA","CANTIDAD","PPTO TOTAL IVA INCLUIDO"]
["Mobiliario","Soporte Universal / Portasueros",15,15000000]
[null,"* ítem presupuestario equipamiento 31-02-005"]
[]
["Soporte Universal / Porta suero "]
["N°","Especificaciones técnicas","Condición y puntaje",null,"CUMPLIMIENTO (SI/NO)","Catalogo/ Manual (Indicar Nombre de documento y Nº pagina)","OBSERVACIONES"]
[1,"CARACTERÍSTICAS GENERALES"]
["1.1","Soporte Universal / Porta Sueros\n\nCantidad: Quince (15)","Obligatorio","*"]
["1.2","Suministro eléctrico: 240 V ± 10% , 50 / 60 Hz AC","Obligatorio","*"]
["1.3","Equipo ofertado permite transportar bombas de infusión","Obligatorio","*"]
["1.4","Equipo ofertado permite una sobrecarga de al menos 20 Kg","Obligatorio","*"]
["1.5","Equipo ofertado cuenta con asa para transporte","Obligatorio","*"]
["1.6","Equipo ofertado cuenta con cinco (05) ruedas con freno","Obligatorio","*"]
["1.7","Equipo ofertado permite portar sueros mediante ganchos","Obligatorio","*"]
["1.8","Equipo ofertado cuenta con una altura ≥ 1.5m","Obligatorio","*"]
["1.9","Equipo ofertado con altura regulable","Obligatorio","*"]
["1.10","Equipo ofertado fabricado con acero inoxidable","Obligatorio","*"]
["1.11","Equipo ofertado cuenta con un peso menor a 8 kg","Obligatorio","*"]
["1.12","Contar con certificado ISO 13485 o equivalente","Obligatorio","*"]
["1.13","Contar con certificado FDA (vigente) del equipo","Obligatorio","*"]
["1.14","Garantía técnica mínimo 12 meses","Obligatorio","*"]